Broj:      01-1549

Datum:24.06.2020. godine

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobra

-MEDICINSKA OPREMA –

AUTOKLAV ZA CENTRALNU STERILIZACIJU

U postupku javne nabavke male vrednosti

broj: JN 16/20 MV

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS" br. 124/12,14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu ZJN), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije upostupcima javnih nabavki i načinu dokazivanjaispunjenosti uslova („Sl. Glasnik RS“ br.29/13),Odluke o pokretanju broj: 01-1546 od 24.06.2020. godine) i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku (br.01-1547 od 24.06.2020. godine), pripremljenа je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku dobra –Medicinska oprema-autoklav za centralnu sterilizaciju

JN 16/20MV

| Poglavlje | Naziv | strana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| 2 | Podaci o predmetu javne nabavke | 4 |
| 3 | Tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis usluga | 4 |
| 4 | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN i Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 5 – 8 |
| 5 | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 9- 14 |
| 6 | Obrazac ponude | 15 |
| 6a | Obrazac strukture cene | 16 |
| 6.1. i 6.2. | Obrazac za podizvođača i zajedničku ponudu | 17,18 |
| 7 | Model ugovora | 19-21 |
| 8 | Obrazac troškova pripreme ponude | 22 |
| 9 | Izjava o nezavisnoj ponudi | 23 |
| 10 | Izjavao meri zabrane obavljanja delatnosti | 24 |
| 11 | Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada,zaštiti životne sredine; | 25 |
| 12 | Sredstvo obezbeđenja | 26 |

Dokumentacija ima ukupno 26 strana.

1. OPŠTI PODACI O NABAVCI

  - NAZIV ADRESA I INTERNET STRANA NARUČIOCA

Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“, Svetog Stefana 1, 24300 Bačka Topola, www.dzbt.co.rs

PIB: 101443979

Matični broj: 08061858

Tekući račun: 840-242661-33

1.2. VRSTA POSTUPKA

Javna nabavka male vrednosti, član 39. ZJN

1.3. PREDMET JAVNE NABAVKE

Javna nabavka dobra – Medicinska oprema-autoklav za centralnu sterilizaciju – broj JN 16/20 MV

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 33100000-medicinska oprema

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja obavljaju predmetnu delatnost i ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku u skladu sa članom 75. i 76. ZJN i o tome dostave dokaze uz ponudu, prema elementima iz konkursne dokumentacije.

1.4. KONTAKT LICE

Jelić Mara, dipl ecc, službenik  za javne nabavke, e-mail :jndzbt@gmail.com

1.5. PODACI O NAČINU, MESTU I ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponudu sa dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursne dokumentacije dostaviti u  zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu: Dom zdravlja „Dr Janoš  Hadži“, ulica Svetog Stefana 1, 24300Bačka Topola, sa naznakom:

„Ponuda za javnu nabavku dobra –Medicinska oprema-autoklav za centralnu sterilizaciju,број JN 16/20 MV –  NE OTVARATI“

Poslednji dan roka, odnosno datum i sat za podnošenje ponuda:

Rok za podnošenje ponuda je 06.07.2020.godine do 09.00 časova.

1.6. OBAVEŠTENJE O MESTU,  DANU I SATU OTVARANJA PONUDA

Blagovremenodostavljene ponude biće javno komisijski otvorene istog dana06.07.2020.godine u 09:15časova u Domu zdravlja, “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, Svetog Stefana 1, 24300 Bačka Topola.

Otvaranje ponuda mogu prisustvovati sva zainterosovana lica, a samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su dužni da svoje svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom ovlašćenja Komisiji za javnu nabavku, mogu aktivno učestvovati.

Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene  ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

2.1. OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE

Javna nabavka dobra -Medicinska oprema-autoklav za centralnu sterilizaciju, u postupku javne nabavke male vrednosti  – broj JN 16/20 MV, za period do ispunjenja ugovornih obaveza  od dana zaključenja ugovora.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 33100000-medicinska oprema

3. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE) , KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARAJN 16/20 MV

| R.B. | AUTOKLAV – minimalne obavezne tehničke karakteristike | Da/Ne | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatski mikroprocesorski upravljan, parni sterilizator za sterilizaciju materijala na temperaturama 121°C do 134 °C |  |  |
| 2 | Zapremina horizontalne komore od 85 L do 100 L, kružnog poprečnog preseka |  |  |
| 3 | Komora je neprolazna, sterilizator poseduje jedna vrata |  |  |
| 4 | Parni sterilizator mora imati vakuum pumpu |  |  |
| 5 | Parni sterilizaror mora imati integrisan printer za ispisivanje parametara ciklusa sterilizacije |  |  |
| 6 | Parni sterilizator mora imati integrisan električni generator pare maksimalne snage 9 kW |  |  |
| 7 | Mogućnost rada parnog sterilizatora bez bilo kakvog povezivanja na dovod vode i odvod vode (za vakum pumpu, demi/destilovane vode za generator pare) |  |  |
| 8 | Parni sterilizator mora imati sistem za uštedu vode (recirkulacija vode za vakuum pumpu) |  |  |
| 9 | Materijal komore i vrata parnog sterilizatora: nerđajući čelik 316 L ili bolje |  |  |
| 10 | Parni sterilizator mora biti mobilan, sa ugrađena četiri točka sa kočnicama za pomeranje parnog sterilizatora (ne prihvata se „Table top“ (stoni) autoklav) |  |  |
| 11 | Displej, softver je na sprskom jeziku |  |  |
| 12 | Mogućnost prebacivanja podataka na USB memoriju za najmanje 200 poslednjih ciklusa sterilizacije |  |  |
| 13 | Minimalno 2. tacne u komori |  |  |
| 14 | Vrata sterilizatora poseduju sistem sa automatskim zaključavanjem |  |  |
| 15 | Električno napajanje sterilizatora trofazno 400V/50Hz |  |  |
| 16 | Mogućnost povezivanja sa eksternim računarom |  |  |

Potencijalni ponuđači dokazuju tehničke karakteristike ponuđene opreme dostavljanjem kataloga, brošura, technical data sheet-a i obeležavanjem istih u dostavljenom dokaznom materijalu i upisivanjem u kolonu KOMENTAR. Ukoliko u dostavljenom materijalu nema svih karakteristika koje su tražene konkursnom dokumentacijom dozvoljeno je dostavljanje izjave proizvođača za minimalne obavezne tehničke karakteristike.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA I

UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA

1.1.   Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji  ispunjava obavezne  uslove  za  učešće  u  postupku  javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

1)  Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);

2)  Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan  za  krivična  dela  protiv  privrede,  krivična  dela protiv  životne  sredine,  krivično delo  primanja  ili  davanja mita, krivično delo prevare(čl. 75. st. 1.tač. 2) Zakona);

3)  Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine uskladu sapropisima Republike Srbije ili  strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);

Dokazuje se:  IZJAVOM

(Ponuđač je dužan da potpiše i  overi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću) -  sastavni deo konkursne dokumentacije

1.2.   Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji  ispunjava dodatne  uslove  za  učešće  u  postupku  javne nabavke definisane čl. 76. Zakona, i to:

- Da je predmetno dobro registrovano u ALIMS-u – ponuđeno dobro mora da bude registrovano pri Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Potencijalni ponuđači dostavljaju kopiju rešenja ALIMS-a uz ponudu. Ukoliko nisu nosioci rešenja o registraciji, pored rešenja neophodno je dostaviti i ovlašćenje nosioca upisa u registar medicisnkih sredstava.

- KADROVSKI KAPACITET – potencijalni ponuđači dostavljaju kopije sertifikata za obučenost za servis ponuđene opreme za najmanje jedno lice kao i M obrazac ili ugovor o radu.

1.3.    Ukoliko  ponuđač  podnosi  ponudu  sa  podizvođačem,  u  skladu  sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona i uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

Napomena:

Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti  javne  nabavke  potrebno  ispuniti  obavezan  uslov  iz  člana  75. stav  1.  tačka  5)  Zakona,  ponuđač  može  dokazati  ispunjenost  tog  uslova preko  podizvođača,  kojem  je  poverio  izvršenje  tog  dela  nabavke.

1.4. 	Ukoliko  ponudu  podnosi  grupa  ponuđača,  svaki  ponuđač  iz  grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.  Uslov  iz  člana  75.  stav  1.  tač.  5)  Zakona,  dužan  je  da  ispuni ponuđač  iz  grupe  ponuđača

kojem  je  povereno  izvršenje  dela  nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

UPUTSTVO KAKO SE  DOKAZUJE   ISPUNJENOST USLOVA

- Ispunjenost obaveznih  uslova  za  učešće  u  postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 1. do 3. Zakona, ponuđač dokazuje  dostavljanjem  Izjave  (Obrazac  izjave  ponuđača,  dat  je  u konkursnoj dokumentaciji.)kojom  pod  punom  materijalnom  i  krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke  iz  čl.  75.  i  76.  Zakona,  definisane  ovom  konkursnom dokumentacijom.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena  pečatom.

Ukoliko  Izjavu  potpisuje  lice  koje  nije  upisano  u registar  kao  lice  ovlašćeno  za  zastupanje,  potrebno  je  uz  ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

- Ispunjenost dodatnih  uslova  za  učešće  u  postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 1. do 3. Zakona, ponuđač dokazuje  dostavljanjem  Rešenja Alims-a i kopije sertifikata za obučenost za servis ponuđene opreme za najmanje jedno lice kao i M obrazac ili ugovor o radu.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu podizvođača (Obrazac izjave podizvođača, dat je u konkursnoj dokumentaciji.), potpisanu  od  strane  ovlašćenog  lica podizvođača i overenu pečatom.

Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda  ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova.

Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od  5 dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženihdokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa. (uz naznaku na kojim stranicama se traženi dokazi mogu pronaći)

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

3. OBRAZAC IZJAVE O  ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA

IZJAVA PONUĐAČA

O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA U POSTUPKU

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

U skladu sa 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač 	 ___________________________________________________ [navesti  naziv ponuđača]  u

postupku  javne  nabavke dobra – medicinska oprema- autoklav za centralnu sterilizaciju , broj JN  16/20 MV, ispunjava sveuslove  iz  čl.  75.  i  76.  Zakona,  odnosno  uslove  definisane  konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko odkrivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan  za  krivična  dela  protiv  privrede,  krivična  dela protiv  životne  sredine,  krivično  delo  primanja  ili  davanja mita, krivično delo prevare;

3) Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji);

Mesto:_____________                                                            Ponuđač:

Datum:_____________                         M.P.                     _____________________

Napomena:		Ukoliko  ponudu  podnosi  grupa  ponuđača,Izjava  mora  biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

IZJAVA PODIZVOĐAČA

O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA U POSTUPKU

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Uskladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

IZJAVU

Podizvođač________________________________________________________________[navesti  naziv

podizvođača] u postupku javne nabavke dobra – medicinska oprema- autoklav za centralnu sterilizaciju, broj JN  16/20 MV, ispunjava sve uslove  iz  čl.  75. Zakona,  odnosno  uslove  definisane  konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1) Podizvođačje registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2) Podizvođači njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) Podizvođač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije(ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji).

Mesto:_____________                                                            Podizvođač	:

Datum:_____________                         M.P.                    _____________________

Ukoliko  ponuđač  podnosi  ponudu  sa  podizvođačem,  Izjava  mora  biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.

5. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDUJN 16/20 MV

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu sadrži podatke o zahtevima Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke.

Ponuđač mora ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke određene ZJN, a ponudu u celini priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom. U suprotnom, ponuda se odbija.

5.1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuda mora biti sačinjena na srpskom jeziku. Prilozi uz ponudu se dostavljaju na srpskom jeziku sem dokaznog materijala za dokazivanje tehničkih karakteristika koje mogu da budu na engleskom jeziku sa prevodom na srpski koji ne mora biti overen od strane sudskog tumača.

5.2. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće u postupku ima ponuđač koji ispunjava uslove propisane članom 75. i 76.  ZJN, odnosno ako:

- je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

- da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

- je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

5.2.1. DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE

- Rešenje ALIMS-a  – ponuđeno dobro mora da bude registrovano pri Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Potencijalni ponuđači dostavljaju kopiju rešenja ALIMS-a uz ponudu. Ukoliko nisu nosioci rešenja o registraciji, pored rešenja neophodno je dostaviti i ovlašćenje nosioca upisa u registar medicisnkih sredstava.

- KADROVSKI KAPACITET – potencijalni ponuđači dostavljaju kopije sertifikata za obučenost za servis ponuđene opreme za najmanje jedno lice kao i M obrazac ili ugovor o radu.

5.3. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU  ILI  SLUŽBI  TERITORIJALNE  AUTONOMIJE    ILI  LOKALNE SAMOUPRAVE  GDE  SE  MOGU  BLAGOVREMENO  DOBITI  ISPRAVNI PODACI  O  PORESKIM  OBAVEZAMA,  ZAŠTITI  ŽIVOTNE  SREDINE, ZAŠTITI  PRI  ZAPOŠLJAVANJU,  USLOVIMA  RADA  I  SL.,  A  KOJI  SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede, Republika Srbija, ul. Save Maškovića 3-5, Beograd, www.poreskauprava.gov.rs

Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine, ul. Ruže Jovanović 27 a, Beograd,www.sepa.gov.rs i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, ul Nemanjina  br. 22-26, Beograd, www.merz.gov.rs

Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, ul Nemanjina br.22-26, Beograd www.minrzs.gov.rs

5.4.  POPUNJAVANJE OBRAZACA DATIH U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI

1.Obrasci dati u konkursnoj dokumentaciji (uključujući i izjave), moraju biti ispravno popunjeni, potpisani i overeni, u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

2.Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

3.Ponuđač je obavezan da popuni sve stavke (elemente) obrasca Ponude.

4.Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača, ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača popunjava, potpisuje i overava pečatom sledeće obrasce:

-   obrazac ponude,

-  obrazac strukture cene,

- obrazac izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75. i 76. ZJN i  obrazac izjave o ispunjavanju uslova iz člana 76. Stav 2. ZJN,

-   model ugovora,

-   obrazac troškova pripreme ponude,

-   obrazac izjave o nezavisnoj ponudi,

-   obrazac izjave o meri zabrane obavljanja delatnosti,

- obrazac izjave ponuđača o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na  radu, zapošljavanju

i uslovima rada, zaštite životne sredine,

-  obrazac izjave finansijskog obezbeđenja.

Ovlašćeni predstavnik Grupe ponuđača mora imati ovlašćenje za podnošenje ponude, koje je potpisano i overeno od svih ponuđača iz Grupe ponuđača. Ovlašćenje se dostavlja uz ponudu. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača popunjava, potpisuje i pečatom overava obrazac Podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi. Ovlašćeni predstavnik ponuđača popunjava, potpisuje i pečatom overava, obrazac Podaci o ponuđaču.

5.5. OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTI DA PONUĐAČ MOŽE DA PODNESE PONUDU  ZA  JEDNU ILI VIŠE PARTIJA

Predmetna javna nabavka nije oblikovana u partije.

5.6.PONUDE SA VARIJANTAMA

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

5.7. PODACI O OBAVEZNOJ SADRŽINI PONUDE

1.Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu, sa svim obrascima Izjave iz konkursne dokumentacije.

2.U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni, opozove svoju ponudu, na način  koji je određen u konkursnoj dokumentaciji. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

3.Ponuda se smatra potpunom i prihvatljivom, ako ga ponuđač podnese sa svim izjavama iz konkursne dokumentacije.

5.8. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

5.9. ISPUNJENOST USLOVA U ZAJEDNIČKOJ  PONUDI

1.Ponudu može podneti grupa ponuđača.

2.Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1 do 4. ZJN, što dokazuje dostavljanjem Izjave, a ostale uslove ispunjavaju zajedno,osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije.

Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 4. ZJN dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

- Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:

1)  podaci o  članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati  grupu ponuđača pred naručiocem;

2)  opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora

5.10. ROK  I  NAČIN   PLAĆANJA

Rok plaćanje se vrši odloženo, virmanom, u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik  RS”  br.  119/2012, od 15.12.2012.godine).

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

Plaćanje se vrši nakon isporuke, montaže i obuke zaposlenih.

Ukoliko ponuđač u ponudinavede drugačiji način i rok plaćanja od navedenih u konkursnoj dokumentaciji ( npr. avansno plaćanje ili kraći rok od traženog), njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

Ne mogu se prihvatiti neprecizno određeni rokovi ( npr. odmah, po dogovoru, sukcesivno, od-do i sl.). U slučaju da ponuđač neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

Obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini će biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini.

5.11. CENA

Jedinične cene dobra date u Ponudi su fiksne i ne mogu se menjati .

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom  92.ZJN.

Naručilac može nakon zaključenja Ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost Ugovora može povećati maksimalno  do 5% od ukupne vrednosti prvobitno  zaključenog Ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja Ugovora ne može da bude veća od  vrednosti iz člana 39. stav 1. ZJN.

Ponuđač u svojoj ponudi sve cene mora iskazati u dinarima.

Ponuđač upisuje ukupnu vrednost ponude bez uračunatog PDV-a, ukupnu vrednost ponude sa PDV-om.  PDV se iskazuje odvojeno.

Za ocenu ponude će se uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Svi troškovi transporta, utovara i istovara kao i osiguranja robe i slučajne propasti robe do uskladištenja u magacin Naručioca padaju na teret Dobavljaĉa

5.12.  ROK ISPORUKE

Isporuka fco magacin kupca. Maximalni rok za isporuku iznosi do 90 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Prilikom preuzimanja dobara od strane ponuđača  obavezno je  prisustvo ovlašćenog lica naručioca.

Ponuđač je dužan instalirati, pustiti u rad i izvršiti obuku za upotrebu dobra.

5.13.  ROK VAŽENJA PONUDE

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda. U slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

5.14. SREDSTVA FINANSIJSKOG  OBEZBEĐENJA

Izabrani ponuđač se obavezuje, da istovremeno sa potpisivanjem Ugovora, na ime finansijske garancije preda naručiocu :

- overenu i potpisanu blanko solo menicu, bez protesta, sa meničnom ovlašćenjem u visini od 2% ugovorene vrednosti dobra bez pdv , sa kojom garantuje da će svoje ugovorene obaveze u celosti ispoštovati, odnosno za dobro izvršenje posla.

- overenu i potpisanu blanko solo menicu, bez protesta,  sa meničnom ovlašćenjem u visini od 2% ugovorene vrednosti dobra bez pdv, za otklanjanje  nedostataka u garantnom roku

5.15.  PODNOŠENJE  PONUDE

1.Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte.

2.Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

3.Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

4.Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

5.Dokumenti podneti moraju biti povezani trakom u celinu i zapečaćeni, tako da se ne mogu naknadno ubaciti, odstraniti ili zameniti pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat.

6.Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“, Svetog Stefana 1, 24300 Bačka Topola, sa naznakom:

„Ponuda za javnu nabavku dobra–medicinska oprema- autoklav za centralnu sterilizaciju– JN 06/20 MV - NE OTVARATI“

7.Na poleđini koverte mora biti ispisan tačan naziv i adresa ponuđača, kontakt osoba i telefon, e mail.

8.U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen za podnošenje ponude.

9.Blagovremena ponuda je ponuda primljena od strane naručioca u roku određenom u pozivu za podnošenje ponude.

10.Ako je ponuda podneta po isteku roka za podnošenje ponude, smatraće se neblagovremenom, a naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

5.16.  TROŠKOVI PRIPREMANJA PONUDE

1.Ponuđač može da u okviru ponude dostavi ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude.

2.Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

3.Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

5.17.NAČIN OZNAČAVANJA POVERLJIVIH PODATAKA U PONUDI

1.Naručilac će čuvati kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koji su posebnim propisima utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi.

2.Naručilac će kao poverljive tretirati podatke u ponudi koji su sadržani u dokumentima koji su označeni kao takvi, odnosno, koji u gornjem desnom uglu sadrže oznaku ’’POVERLJIVO’’, kao i ispod pomenute oznake potpis

ovlašćenog lica ponuđača. Ukoliko se kao poverljiv smatra samo određeni podatak u dokumentu koji se dostavlja uz ponudu, poverljiv podatak mora biti obeležen crvenom bojom, pored njega mora biti navedeno„POVERLJIVO’’, a ispod navedene oznake, potpis ovlašćenog lica ponuđača.

3.Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na navedeni način.Naručilac će odbiti davanje informacija koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi.

4.Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude. Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena ponuđača, kao i podnete ponude do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

5. Podaci koje naručilac opravdano označi kao poverljive biće korišćeni samo u predmetnoj javnoj nabavci i neće biti dostupni nikom izvan kruga lica koja budu uključena u postupku javne nabavke. Ovi podaci neće biti objavljeni prilikom otvaranja ponuda kao ni u daljem toku postupka.

5.18. DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA

1.Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, na adresu Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“, 24300 Bačka Topola, Svetog Stefana 1, „Pitanja za Komisiju za javnu nabavku dobra – medicinska oprema- autoklav za centralnu sterilizaciju– broj JN 16/20 MV ili na e-mail:jndzbt@gmail.com tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“, Bačka Topola će na zahtev  odgovoriti u roku od 3 dana od dana prijema  i tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

2.Ako Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“, Bačka Topola“ izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i da objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Komunikacija u vezi

sa dodatnim informacijama, pojašnjenima i odgovorima vrši se pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom.

3.Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.

5.19.  DODATNA OBJAŠNJENJA, KONTROLA I DOPUŠTENE ISPRAVKE

1.Naručilacmože, posle otvaranja ponuda, da u pismenom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može i da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, (član 93. ZJN).

2.Naručilac može uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

3.U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

4.Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

5.20.  RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDE

1.Ponuda će biti odbijena ako je neblagovremena, neprihvatljiva ili neodgovarajuća, ako ne odgovara svim obaveznim zahtevima iz konkursne dokumentacije.

5.21.  KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“.

5.22. DVE ILI VIŠE PONUDA SA ISTOM PONUĐENOM CENOM

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, prednost će se dati ponudi koja nudi duži rok plaćanja. Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti rok plaćanja, prednost će se dati ponudi koja nudi duži garantni rok.

Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti garantni rok ,Dobavljač će se izvući žrebom, komisijski.

## 5.23.  POŠTOVANJE VAŽEĆIH PROPISA

## Ponuđač je u obavezi da pri sastavljanju ponude navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine.

5.24. OBAVEŠTENJE O NAKNADI ZA KORIŠĆENJE PATENTA

Naknadu za korišćenje patenta, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

5.25. ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA

Zahtev  za  zaštitu  prava  može  da  podnese  ponuđač, podnosilac prijave, kandidat, odnosno zainteresovano lice, koje ima interes za dodelu ugovora, odnosno okvirnog sporazuma u konkretnom postupku javne nabavke j koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog zakona.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Zahtev  za  zaštitu  prava  se  dostavlja  neposredno, elektronskom  poštom  na  e-mailjndzbt@gmail.com,  faksom  na  broj 024/711-280 ili  preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

O podnetom  zahtevu  za  zaštitu  prava naručilac  obaveštava  sve  učesnike  u  postupku  javne  nabavke,  odnosno objavljuje  obaveštenje  o  podnetom  zahtevu  na  Portalu  javnih  nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko  se  zahtevom  za  zaštitu  prava  osporava  vrsta  postupka,  sadržina poziva  za  podnošenje  ponuda  ili  konkursne  dokumentacije,  zahtev  će  se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 3 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja, i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ovog zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka

roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149. stav 3. smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl.

109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 dana od dana prijema odluke.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete   u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili  mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda,

a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od  strane  istog  podnosioca  zahteva,  u  tom  zahtevu  se  ne  mogu  osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.  Podnosilac  zahteva  je  dužan  da  na  račun  budžeta  Republike  Srbije  uplati taksu od 60.000,00 dinara (broj žiro računa: 840-742221843-57, poziv na broj  50-016, svrha:

Republička administrativna taksa sa naznakom nabavke na koju se odnosi, korisnik: Budžet Republike Srbije).

Postupak  zaštite  prava  ponuđača  regulisan  je  odredbama  čl.  138.  -  167. Zakona.

5.26. ROK ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA

1. Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ će zaključiti ugovor sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, (u skladu sa članom 112.stav  2. tačka  5  Zakona).

2.Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

5.27.  OBUSTAVLJANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

1. Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola će obustaviti postupak javne nabavke na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda u skladu sa članom 109. ZJN.

2. Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, ili usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.

3. Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola će svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazložiti i objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

4. Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola je dužan u roku od pet dana od dana konačnosti odluke o obustavi postupka javne nabavke, objaviti obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, naPortalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

5. Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola je dužan da u odluci o obustavi postupka javne nabavke odluči o troškovima pripremanja ponude iz člana 88. st. 3. ZJN.

5.28.  UVID U DOKUMENTACIJU

1.Ponuđač ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka o čemu može podneti pismeni zahtev naručiocu.

2.Naručilac je dužan da licu iz stava 1. ovog člana, omogući uvid u dokumentaciju i kopiranje dokumentacije iz postupka o trošku podnosioca zahteva, u roku od dva dana od dana prijema pisanog zahteva, uz obavezu da zaštiti podatke u skladu sa članom 14. ZJN.

JN  16/20 MV

6. OBRAZAC PONUDE javna nabavka dobra – medicinska oprema- autoklav za centralnu sterilizaciju –

br.__________ od______.______.2020. godine

| NAZIV PONUĐAČA: |  |
| --- | --- |
| SEDIŠTE: |  |
| ULICA I BROJ: |  |
| MATIČNI BROJ: |  |
| Vrsta pravnog lica (mikro, malo, srednje, veliko, fizičko lice) |  |
| PIB: |  |
| OSOBA ZA KONTAKT: |  |

Ukupna vrednost ponude iznosi: ___________________________ dinara bez PDV.

PDV:________________________

Svega sa PDV:________________________

Ponudu dajemo (zaokružiti i popuniti):

a) samostalno;

b) zajednička ponuda (navesti nazive ponuđača učesnika u zajedničkoj ponudi);

Naziv ponuđača___________________________________

Naziv ponuđača___________________________________

Naziv ponuđača___________________________________

M.P.                                                            Ponuđač

_______________________

(potpis odgovornog lica)

6.a. OBRAZAC STRUKTURE CENE JN 16/20 MV:

|  | naziv dobra | jedinica mere | količina | cena po jedinici mere bez PDV | 4*5 svega bez PDV | Proizvođač i tačan naziv brenda proizvoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | AUTOKLAV ZA CENTRALU STERILIZACIJU | komad | 1 |  |  |  |

| Svega bez pdv: |  |
| --- | --- |
| Pdv: |  |
| Svega sa pdv: |  |

ROK  I  NAČIN   PLAĆANJA:______________________________________________________________

Ponuđač upisuje rok i način plaćanja

(Zahtev je naručioca da se plaćanje vrši odloženo, virmanom, u skladu sa Zakonom o rokovima

izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik  RS”  br.  119/2012,

od 15.12.2012.godine) računato od dana ispostavljanja fakture.

Zahtev je Naručioca je da se plaćanje vrši nakon isporuke, montaže i obuke zaposlenih

- ROK ISPORUKE DOBARA: ______________________________________________________________

Ponuđač upisuje rok isporuke fco magacin Doma zdravlja”Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, Svetog Stefana br 1, s tim da ne može biti duži od 90 dana.

- ROK VAŽNOSTI PONUDE: _______________________________________________________________

Ponuđač upisuje rok važnosti ponude

(Zahtev je naručioca da rok važnosti ponude ne bude kraći od 30 dana)

M.P.                                                            Ponuđač

_______________________

(potpis odgovornog lica)

6.1. OBRAZAC - PODACI O PONUĐAČU

PODACI O PONUĐAČU

Naziv ponuđača:                           	_______________________________________

Adresa ponuđača:                        	_______________________________________

Lice za kontakt:                            	_______________________________________

e-mail:                                           	_______________________________________

Telefon:                                        	_______________________________________

Poreski broj ponuđača (PIB):       	_______________________________________

Matični broj ponuđača:                 	_______________________________________

Šifra delatnosti:                             	_______________________________________

Vrsta pravnog lica ( mikro, malo, srednje, veliko)______________________________

Broj računa:                                       _______________________________________

Lice odgovorno za potpisivanje ugovora: _____________________________________

Datum                                                  M.P.                                                            Ponuđač

_______________________

(potpis odgovornog lica)

6.2. OBRAZAC -  PODACI O PONUĐAČU KOJI JE UČESNIK U

ZAJEDNIČKOJ PONUDI

PODACI O PONUĐAČU  KOJI JE UČESNIK U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

Naziv ponuđača:                           	_______________________________________

Adresa ponuđača:                        	_______________________________________

Lice za kontakt:                            	_______________________________________

e-mail:                                           	_______________________________________

Telefon:                                        	_______________________________________

Poreski broj ponuđača (PIB):       	_______________________________________

Matični broj ponuđača:                 	_______________________________________

Šifra delatnosti:          	               _______________________________________

Vrsta pravnog lica ( mikro, malo, srednje, veliko)______________________________

Broj računa:                                      _______________________________________

Lice odgovorno za potpisivanje ugovora: ___________________________________

Datum                                                  M.P.                                                             Ponuđač

________________________

(potpisodgovornog lica)

Napomena: Obrazac  „Podaci o ponuđaču koji je učesniku zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, u kom slučaju je potrebno da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

7.  MODEL UGOVORA     JN 16/20 MV

Obrazac br. 7

Model ugovora ponuđač mora da popuni u svim stavkama, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.

MODEL UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Zaključen u Bačkoj Topoli, dana _______.______.2020.godine između:

1.______________________________ iz_____________,  ul.______________________

koga zastupa direktor  ____________________________ - (u daljem tekstu: Ponuđač)

Tekući račun broj:

PIB:

Matični broj:

Vrsta pravnog lica ( mikro, malo, srednje, veliko)_____________

1.1._______________________________________________________________________

(Ostali ponuđači iz grupe ponuđača)

1.2._______________________________________________________________________

(Ostali ponuđači iz grupe ponuđača)

i

2. DOM ZDRAVLJA „Dr Janoš Hadži“, Svetog Stefana 1, 24300 Bačka Topola

koju zastupa direktor Dr med. Kaloci Dora spec psihijatrije (u daljem tekstu: Naručilac)

Tekući račun broj: 840-242661-33

Uprava za trezor – filijala Bačka Topola u Bačkoj Topoli

PIB: 101443979

Matični broj: 08061858

Član 1.

1.1. Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja dobara  - medicinska oprema- autoklav za centralnu sterilizaciju- na period od datuma zaključenja ugovora do ispunjenja ugovorenih obaveza, po sprovedenom postupku za javnu nabavku broj JN 16/20 MV, a u svemu prema ponudi ponuđača broj _____________ od ________________, po pozivu za prikupljanje ponuda JN 16/20 MV od __________________.

1.2. Dobra iz stava 1. moraju odgovarati  ponudi iz stava 1. važećim propisima, standardima i normativima za ovu vrstu dobara i uputstvima ovlašćenog lica  naručioca.

1.3. Ponuđač je obavezan da vrši isporuku dobara uz pridržavanje mera zaštite od požara i bezbednosti zdravlja na radu u skladu sa propisima i pravilima naručioca, kao i Procedura Standarda Akreditacije naručioca.

Član2.

2.1. Vrednost dobara po ovom Ugovoru prema ponudi ponuđača broj _____________ od ______________ iznosi: _____________ dinara bez PDV, odnosno _______________ sa PDV-om,

2.2. Ugovorne strane su saglasne da je ugovorena cena fiksna i  ne može se menjati.

2.3. Isplata ugovorenih dobara vršiće seodloženo, virmanom, u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik  RS”  br.  119/2012, od 15.12.2012.godine) računato od dana ispostavljanja fakture, a nakon isporuke, montaže i obuke zaposlenih.

2.4. Obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini će biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini.

2.5. Rok isporuke iznosi do 90 dana od dana zaključenja ugovora.

Član 3.

3.1. Svi troškovi transporta, utovara i istovara kao i osiguranja robe i slučajne propasti robe do uskladištenja u magacin Naručioca padaju na teret Dobavljača. Roba mora biti upakovana od strane ponuđača u ambalaži i na način koji je propisan za ovu vrstu robe, odnosno prema zahtevu iz konkursne dokumentacije ukoliko je on posebno naveden.

3.2. U slučaju prekoračenja roka isporuke iz člana 2. Ugovora Ponuđač je u obavezi da za svaki dan zakašnjenja isplati Naručiocu na ime ugovorene kazne 0,05% od iznosa celokupne ugovorene cene bez PDV-a ali ne više od 5%. U slučaju da Dobavljač ne izvrši svoju ugovorenu obavezu ni u roku od 10 dana od isteka roka iz člana 2. Ugovora, Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora a Dobavljač je u obavezi da Naručiocu na ime Ugovorene kazne isplati 5% od iznosa ukupno ugovorene cene bez PDV-a.

Član 4.

4.1. Dobavljač je u obаvezi dа predа Nаručiocu prilikom isporuke dobаrа potpisаn i overen gаrаntni list, tehničku dokumentаciju i uputstvа zа upotrebu, kаo i druge dokumente vezane za predmet Ugovora. Dobavljač se obavezuje da prilikom isporuke u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. Gl. RS 101/05) obezbedi Naručiocu na srpskom jeziku uputstvo za upotrebu i bezbedan rad.

4.2.  U cilju poštovanja prava i obaveza po ovom Ugovoru, naručilac će ovlastiti, imenovati odgovorno lice za kontakt, koordinaciju i praćenje aktivnosti na isporuci predmetnog dobra.

4.3.Naručilac ima pravo na reklamaciju kvaliteta i količine isporučenog dobra, u kom slučaju je dužan da uloži prigovor bez odlaganja, odmah prilikom preuzimanja/prijema dobra, a u slučaju prigovora na kvalitet u roku od 24 časa od saznanja za nedostatak.   Ponuđač je dužan poštovati kvalitet dobara, tražen konkursnom dokumentacijom.

4.4. Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovornih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora, pod uslovom, da je svoje ugovorne obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila. Raskid ugovora se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 15 (petnaest) dana.

4.5.Naručilac zadržava pravo na jednostrani raskid Ugovora u sledećim slučajevima:

- u slučaju nepoštovanja ugovornih obaveza Ponuđača

- da nije zadovoljan kvalitetom robe koja je predmet ovog ugovora, odnosno ukoliko roba ne odgovara specifikacijama iz konkursne dokumentacije

- ukoliko Ponuđač ne poštuje rok isporuke

- i u drugim slučajevima koji odstupaju od zahteva Naručioca .

Član5.

5.1.Ponuđač se obavezuje da prilikom potpisivanja Ugovora dostavi naručiocu

- overenu i potpisanu blanko solo menicu, bez protesta, sa meničnom ovlašćenjem u visini od 2% ugovorene vrednosti dobra bez pdv , sa kojom garantuje da će svoje ugovorene obaveze u celosti ispoštovati, odnosno za dobro izvršenje posla.

- overenu i potpisanu blanko solo menicu, bez protesta,  sa meničnom ovlašćenjem u visini od 2% ugovorene vrednosti dobra bez pdv, za otklanjanje  nedostataka u garantnom roku

Član6.

6.1. Sastavni deo ovog Ugovora su:

1.  Ponuda ponuđača  broj _______________ od _______________2020.  godine;

2.  Blanko potpisane i overene  sopstvena menice; (2 komada)

Član7.

7.1. Ovaj Ugovor se zaključuje na period od momenta zaključenja do ispunjenja ugovornih obaveza, i stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

7.2.Ugovor se može raskinuti pismenim zahtevom jedne od ugovornih strana uz otkazni rok od 30 dana od dana podnošenja pismenog zahteva.

7.3. Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona.

7.4. Sve sporove iz ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno.

7.5. U slučaju sudskog spora nadležan je stvarno nadležani  sud sedišta naručioca.

7.6.Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih po 2 (dva) primerka za svaku ugovornu stranu.

PONUĐAČ				            NARUČILAC:

_________________________			______________________________

*Napomena:

-  Ovaj model Ugovora predstavlja sadržinu Ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem.

Naručilac će, ako ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je Ugovor dodeljen, Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference, odnosno ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke.

Obrazac br.8

JN 16/20 MV

8.  OBRAZAC – TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

Na osnovu člana 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12), a shodno članu 5. stav 1. tačka 2,  podtačka 10. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavkii načinu dokazivanja ispunjenosti uslova  (”Službeni glasnik RS” br. 29/2013), uz ponudu prilažem

STRUKTURU TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE

Za javnu nabavkuJN 16/20 MV:

| Troškovi pribavljanja sredstava obezbeđenja | __________ dinara bez pdv |
| --- | --- |
| Ukupni troškovi bez PDV | __________ dinara |
| PDV | __________ dinara |
| Ukupni troškovi sa PDV | __________ dinara |

- Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

- Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

- Napomena: Dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

M.P.

Ponuđač:

(potpis odgovornog lica)

Obrazac br. 9

JN 16/20 MV

9. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama ________________________________________________

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem, da sam ponudu u postupku javne nabavke dobra-medicinska oprema- autoklav za centralnu sterilizacijubroj JN 16/20 MV - podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum                                                   M.P.                                           Ponuđač

_______________________

(potpis odgovornog lica)

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovovlašćenog lica svakog ponuđača i overena pečatom.

Obrazac br. 10

JN 16/20 MV

10. OBRAZAC IZJAVEO MERI ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI

IZJAVA

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da __________________________

(naziv ponuđača)

nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja ponuda.

Datum                                                   M.P.                                           Ponuđač

_______________________

(potpis odgovornog lica)

Obrazac br. 11

JN 16/20 MV

11. OBRAZAC IZJAVE U VEZI ČLANA 75. STAV 2. ZJN

U vezi člana 75. stav 2. ZJN, dajem sledeću:

IZJAVA

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da sam pri sastavljanju svoje ponude poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine.

Datum,  M.P.                                             Ponuđač

( potpis odgovornog lica)

________________________

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Obrazac br. 12.

JN 16/20 MV

11. SREDSTVO OBEZBEĐENJA

12.1.OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA DA ĆE PRILOŽITI INSTRUMENT OBEZBEĐENJAZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

IZJAVA PONUĐAČA DA ĆE PRILOŽITI  INSTRUMENT

OBEZBEĐENJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA , OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU

Bespogovorno se obavezujemo da prilikom potpisivanja ovog Ugovora dostaviti Naručiocu :

- overenu i potpisanu blanko solo menicu, bez protesta, sa meničnom ovlašćenjem u visini od 2% ugovorene vrednosti dobra bez pdv , sa kojom garantuje da će svoje ugovorene obaveze u celosti ispoštovati, odnosno za dobro izvršenje posla.

- overenu i potpisanu blanko solo menicu, bez protesta,  sa meničnom ovlašćenjem u visini od 2% ugovorene vrednosti dobra bez pdv, za otklanjanje  nedostataka u garantnom roku

datum                                               M.P.                                       Ponuđač:

( potpis odgovornog lica )

__________________