Број:     01-2104

Датум:  15.10.2013. године

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА

ЈН 22/13 ОП

Обавештавају се сви потенцијални понуђачи о измени и допуни Конкурсне документације за набавку Санитетско медицинско потрошног, рентген и стоматолошког материјала по партијама у отвореном поступку број ЈН 22/13 ОП, објављеној на интернет страници Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ и на Порталу јавних набавки.

1. Табели 3. Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара „Табела за понуђаче“ извршене измене и допуне које гласе:

Измене:
- партија бр. 6, ставка 9. Развијач за машинско развијање филмова – литара 200 (било је 2х20лит кутија 5),
- партија бр. 6, ставка 10. Фиксир за машинско развијање филмова – литара 200 (било је 2х20лит кутија 5.)
Допуне:
Постављена је нова, измењена „Табела за понуђаче“ која се може преузети са сајта Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола и са Портала управе за јавне набавке

2. У конкурсној документацији измене и допуне су код тачке:

- 1.6. Обавештење о месту,  дану и сату отварања понуда

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Дому здравља „Др Јанош  Хаџи“, улица Светог Стефана 1, 24300 Бачка Топола  дана 24.10.2013. године у 09:30 часова.

Због обимности документације понуђачи су у обавези да на УСБ сниме Табелу (у еkcцелу) која је саставни део Обрасца понуде, и да је и у том облику доставе уз понуду. УСБ ће након отварања и прегледавања документације бити враћен понуђачима са снимљеним табелама процењених вредности свих партија и табелама понуда свих понуђача. Табела дата на УСБ-у сматраће се копијом потписане и оверене Табеле дате у штампаном облику.

- 5.16. Подношење понуде

5. Понуђачи су дужни да све документе поднете у понуди заједно са затвореном, печатом овереном ковертом у коме се налази снимљена понуда на УСБ повежу траком (јемствеником) у целину и печатом овере, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Образац Понуде попунити на начин да на партије на које се не конкуришу, упишу нулу.

- 5.17. Достављање узорака

Узорци се достављају за партије: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14. и 15. одвојено упаковано,. са декларацијама на српском језику, назначено заокруживањем у Табели Прилога 3 у колони “да” или “не”. На амбалажи достављених узорака написати како се зове достављени производ и за коју партију је достављен, а све то у једну кутију са назнаком „Узорци за ЈН 22/13 ОП“.  Понуђач узорке доставља у минималној количини (1 комад од сваке ставке), а све то о сопственом трошку без било какве надокнаде и обавезе од стране Наручиоца, неповратно.  Скрене се пажња понуђачима, да ће понуде за наведене партије бити оцењиване помоћу достављених узорака.

- 5.22. Критеријуми за доделу уговора

| 3. | ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | 20,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређују се достављени узорци са декларацијама са доле наведеним карактеристикама.  Оцењивање врши Стручна комисија у саставу лекара – начелника и главних сестара свих служби Наручиоца.

-  ПАРТИЈА 1 - ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛИ 1 -

Ставке 1. и 2. Хидрофилна газа на метар: да има 100 м дужине и 80 цм ширине, да се савија без набора, у величини 80x1 м, да садржи 17 нити по 1 цм. Газа да је лагана ретка тканина, откана од кардиране памучне пређе уједначене дебљине, у једноставном платненом везу, одмашћена и избељена. Уз финоћу пређе 50/1 са великом моћи упијања. Транспортно паковање по 10 газа у паковању од 100x80.

Ставка 3. Папирна вата од 1000гр: Да је направљена од целулозе, мекана, угодна у додиру са кожом, да упија добро, да буде прочишћена и избељена да садржи упутство за употребу и да је у појединачном паковању од 1000 гр/10 комада.

Савка 4. Санитетска вата од 1000гр: Да се обликује у ролне, одвојеним слојевима, подесеним за одмотавање у завојне траке приликом употребе. Прочишћена, беле боје, мекана, хидрофилна, хемијски неутрална без трагова оптичког белила, без мириса и страних примеса. По фармаколошким карактеристикама најбоље је да по саставу буде 70% памук, 30% вискоза, најбоље би било да је 100% памучна вата. Потребно је појединачно паковање од 1000гр.

-  ПАРТИЈА 2 - ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛИ  2 -

Ставке 1. до 7. хидрофилне стерилне газе: Да буде стерилна, лагана, ретко ткана, откана из кардиране памучне пређе. Густина ткања 17 нити по цм уз финоћу пређе 50/1 и са великом моћи упијања. Потребна паковања су приложена али ћемо нагласити да се пакују појединачно у папир са начином лаког отварања и паковано по 50 у кутији.

Ставке 8. и 9.  Први завој Тип 2 и 3:  Треба да се састоји од јастучета, чији је састав памућна вата, обложена је ватом и проширена по ивицама. Завоји да имају на себи фиксиране траке, за постављање и причвршћивање завоја. Димензије могу бити 400x600мм и 600x800мм.

Ставка 10. Абдоминални завој Тип 4:  Треба да је састављен од јастучета са ватом  30x35цм и завијних трака 10цмx1,5м и 10цмx10м. Јастуче је омотано у газу, прошив ено по крајевима уз фиксирање завоја за јастуче. Искључиво стерилно.

Ставка 11. Завој за опекотине: Формира се као јастуче од памучне вате обложено газом и прошивено по ивицама. Завој да има на себи фиксирне траке за постављање и причвршћивање завоја. Димензије: 400ммx600мм, намењено стерилном третману озледа и опекотина.

Ставка 12. Троугле мараме: Да је направљена из калико платна памучне тканине неизбељене, минималне тежине, 60гр/1м2, конфекционизирана у величини 100x140цм. Појединачно паковање у кутији од 100ком.

-  ПАРТИЈА 3 - КАЛИКО ЗАВОЈИ -

Ставке 1, 2, 3 4, 5. Калико завоји :  Да је израђен од 100% памучне пређе у ширинама од 6 до 15цм дужине 4 метара са еластичности до 160%, добро подношљив и належе на кожу, може се стерилисати, стабилан је у фиксирању, резистентан на масти и уља, и може да служи као фиксирајући завој у свим лечењима и за лагано стезање. Потребно је у појединачним паковањима у кутији по 20 завоја.

Ставка 6. Калико завој 15x5: Да има уткане и чврсте рубове, да је израђен из сирове небељене памучне пређе, намењена за повијање, причвршћивање и придржавање материјала, у збрињавању и заштити повређених делова тела. Да буде у појединачном паковању од 10/1.

-  ПАРТИЈА 6 – РТГ ФИЛМОВИ СА ХЕМИКАЛИЈАМА -

Ставке 1 до 8. РТГ филмови: Филмови сваког формата морају бити осетљиви на зелено светло и компатибилни са хемикалијама фолијама и касетама.

Ставке 9. и 10. Хемикалије:  Развијач и фиксир за машинско развијање филмова и филмови морају бити од истог произвођача.

-  ПАРТИЈУ 8 – ХЕМИКАЛИЈЕ -

Ставка 1. Индикатор за суву стерилизацију: Лепљиве траке дужине 12x19мм и дужина ролне 50м са хемијским индикатором на себи. Намењен за спојашњу обележавању материјала за стерилизацију тако што се лепе на појединачни добош, касету. Током процеса стерилизације врелим сувим ваздухом мењају јасно боју индикатора и на тај начин се одвајају паковања која су била у процесу стерилизације од оних који нису. Промена боје је коначна и стална. Боја индикатора се мења после 10 минута на 160 степени Целзија.

-  ПАРТИЈУ 9– ПВЦ ШПРИЦЕВИ И ИГЛЕ -

Ставка 1 Беби систем: Да није токсичан. Да је стерилан, апироген, да има флексибилна крилца и да је у појединачном паковању. Да се величина калибра разликује по бојама, а величина калибра које нама одговарају буду 21Г, 23Г, 25Г и за новорођенчад 24Г. Да се паковање лако отвара и да се лако скида заштита са игле. Употреба код тешко доступних вена.

Ставке 2, 3, 4. ИВ каниле:  Она је флексибилна цевчица која садржи иглу. Да је канила навучена на иглу, и да се игла лако извлачи напоље по уласку у вену. Пластична цевчица треба да је од неиритирајућчег материјала. На спољној страни каниле треба да се налази проширени наставак у облику крила за лакшу фиксацију на кожи. Да поседује главни наставак за прикључење система од инфузије и још један наставак као вентил (за примену терапије без контакта са крвљу), да поседује чепиће за затварање са функцијом спречавања отицања крви и заштитом од инфекције. Да помоћни наставак има антибактеријски филтер. Користи се у различитим калибрима: за одрасле: за брзу надокнаду волумена од 13 до 14Г,; за редовну надокнаду течности од 16 до 18Г, и за примену лекова од 18 до 20Г. Код деце за све три врсте давања инфузија се користе од 20 до 22Г, а за новорођенче од 24Г.

Ставке 5, 6, 7, 8, 9. ПВЦ шприцеви и игле:  Да садржи упутство за употребу, упозорења потребно је да је дводелни или троделни, нетоксичан, није пироген, стерилан, да је тачно назначено где се отвара паковање да су јасно исписане јединице мере, и да је шприц прозиран, да клип шприца садржи у себи гумени део због бољег дихтовања, и да се игла лако скида након употребе без директног контакта (превенција инфекције). Појединачног паковање: Све димензије шприцева су паковане по 100 шприцева у кутији изузев шприцева од 20мл којих има 50 у кутији.

Ставка 10 Систем за инфузију: Универзални ИВ систем са отвором за ваздух за гравитационе инфузије које се дају без употребе инфузијске пумпе. Ергометријски дизајнирана троделна коморица универзални убодни вршак са канилама за проток ваздуха. Отвор за ваздух са антибактеријским филтрем. Транспарентни горњи део коморице. Јединствен прстен на коморици са лакше уметање у ИВ боцу. Прфецизна ротирајуће стезаљка, навој на крају линије омогућава спајање на све Луер Лоцк конекције и смањује могућност случајног одвајања. Мекана, транспарентна линија стандардног лумена 3x41,1мм, стандардне дужине 180цм и пластификатор без ДЕХП-а.

-  ПАРТИЈУ 10 – ПВЦ  ИГЛЕ -

Ставке 1, 2, 3, 4, 5 ПВЦ игле: Ултратанак зид игле. Да има специјалну обраду врха што да је заоштрен врх игле и има могућност глатког и лаког продирања у ткиво са минималном траумом. Прикључак за игле да има јасну боју због прецизне и брзе идентификације унутар и ван паковања. Прикључак игле да је полупровидан и да обезбеђује потврду флешбека. Папир пластика паковања је практична и није штетна и да је у једном паковању буде 100 игала.

-  ПАРТИЈА 11 – РУКАВИЦЕ

Ставке 1, 2, 3. Хируршке рукавице  Да садржи пудер, треба да садржи 8,8 гр латекса по рукавици М. Да има зарозану манжетну због лакшег навлачења и да буду стерилне за једнократну употребу. Величине 7.5 8, 8.5 да буду са текстуром. Да се пакују 50 пари у кутији у појединачном паковању.

Ставка 4. Латеx рукавице: Да пружају идеалну заштиту од непожељних и опасних супстанци (6,4 гр латеxа по рукавици М) Да буду нестерилне за једнократну употребу, са текстуром и да су глатке. Горе наведене карактеристике гарантују високу функционалност.

-  ПАРТИЈА 12 – ФЛАСТЕРИ -

Ставка 1. Леукопласт: Да има памучно платно и лепак, да буде фуксациони фластер за брзо и поуздано фиксирање газе, завоја компреса и канила. Потребна паковања су 5x5 и у кутији од 10 комада.

Ставке 2, 3, 4. Сензификс: Да је полиекстерног састава, хипоалергенски, еластични фластер, за фиксирање постоперативних компреса, газа апсорбујући јастучића и катетера у кутији да је једна ролна фластера, димезије 28x10. 10x10 и 5x10.

Ставка 5. Стери стрип: Да је стерилан хипоалергични фластер за затварање рана, појачан утканим полиестерским филаментима, може да се користи независно или у комбинацији са шавом и копчама. Омогућује атрауметску апликацију ране. Побољшане козметичке резултате смањује могућност инфекције ране и да убрзава процес зарастање ране. Да буде димезија 6x75мм у појединачном паковању. Горе наведене карактеристике гарантују високу функционалност.

-  ПАРТИЈА 14 – ШАВНИ  МАТЕРИЈАЛИ -

Ставке од 1 до 14. Шавни материјал: Еластичан, лако се прилагођава условима ткива. Лако је растегљив, не кида се при шивењу. Савитљив при везивању чвора не кида се и не дође до оштећења околних ткива. Приликом шивења не дође до деформација игле и на месту убода не ствара се декубитална рана ткива.

-  ПАРТИЈА 15 – ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА

Ставке 1 и 2. Средстава за хигијенску и хируршку дезинфекцију руку: Треба да садржи 75мл етил алкохола и компоненте за негу коже. Бистра течност да негује руке, одржава влажност коже, и оставља пријатан опип руку. Не иритира кожу ни после дуже употребе, кожа остаје мека еластична и влажна. Да не разређен у року од 30 секунди делује, да на собној температури све грам позитивне и грам негативне батерије, бациле ТБЦ и вирусе.

Ставка 3. Средство за дезинфекцију и чишћење свих врста инструмената: Да се користи за дезинфекцију термостабилних и термолабилних инструмената, да је средство на бази активних алдехида без формалдехида, да садрђи инхибиторе корозије и низак проценат тензида – лакше испирање. Користи се и за хладну стерилизацију инструмената. Користи се неразређен и да раствор буде ефикасан бар 15 дана.

Ставка 4. Дезинфекција подова и површина: Водени раствор бензал конлијум хлорида 1%, да има пријатан мирис, освежава простор. Може да се користи неразблажен, а због економичности да се може направити разблажење.

Ставка 5. Средство за дезинфекцију површина предмета, прибора са пумпом тј. са распршивачем: Да је намењен за брзу дезинфекцију површина, предмета прибора и опреме. Користи се за дезинфекцију плтева, квака стакла на шалтерима и тоалета. Да не разређен у року од 30 секунди унитшти све облике грам позитивне и грам негативних бктерија и вируса.

Ставка 6. Дезинфекционо средство за инструменте а 1 литара: Да буде бактерицидан, фунгицидан и вируцидан да делује на вегетативне облике грам позитивних и грам негативних бактерија. Дејство наступа након 2 минута деловање. Разблажује се (20 мл средства се допуни до 1 литре водом), да буде пријатног мириса.

Ставка 7. Сафе грануле а 1 кг: Универзално средство за општу дезинфекцију површине, предмета и прибора. Користи се за дезинфекцију и одржавање хигијене у болницама и домовима здравља. Користи се као раствор (1гр гранула у 5 лит воде). Широк спектар деловања, лако се раствара и има кратко контактно време.

Ставке 8. и 9. Течни сапуни: Да садржи алантоин – природни састојак против иритације коже и глицерин који спречава исушивање коже. Да садржи средство за дезинфекцију коже и руку и код чешће употребе да делују повољно на кожу. Користи се за хигијенско и хируршко прање руку. Пријатног мириса и у паковањима од 1 лит и 500 мл са дозатором за лакшу употребу.

Савка 10. Заштитна крема за руке: да буде дерматолошка крема са уљем камилице или кантариона, да чисти и негује кожу и одржава влажност.

Уколико Стручна комисија оцењује да достављени узорци са декларацијама не одговарају горе наведеним карактеристикама, за ову тачку критеријума се додељује 0 пондера.

Понуђачу, чија понуда задовољава квалитетом за већи број ставки њему се додељује целокупна партија.

Објављено на сајту Дома здравља „Др Јанош Хаџи“

Објављено на Порталу управе за јавне набавке

Дом здравља „Др Јанош Хаџи“

Комисија за јавне набавке