Broj:      01-875

Datum:  27.05.2016. godine

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara

-  Sanitetsko medicinskog, laboratorijskog i stomatološkog potrošnog materijala  -

U otvorenom postupku

broj: JN 10/16 OP

Maj  2016. godine

Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 3. i  člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem  tekstu ZJN), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih

nabavki i načinu  dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. Glasnik RS“ br.29/13), Odluke  direktora Doma zdravlja

„Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola o pokretanju postupka javne nabavke (br. 01-873  od 26.05.2016. godine) i

Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku (br. 01-874 od 27.05.2016. godine), pripremljenа je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku dobra – Sanitetsko medicinskog, laboratorijskog i stomatološkog potrošnog materijala

po partijama

JN 10/16 OP

| Poglavlje | Naziv | strana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opšti podaci o javnoj nabavci | 2 |
| 2 | Podaci o predmetu javne nabavke | 3 |
| 3 | Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara (Prilog 3) | 3-18 |
| 4 | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN i Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova – Obrazac br. 4; | 19-21 |
| 5 | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 22-29 |
| 6 | Obrazac ponude | 30-32 |
| 7 | Model ugovora | 33-35 |
| 8 | Obrazac troškova pripreme ponude | 36 |
| 9 | Izjava o nezavisnoj ponudi | 37 |
| 10 | Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine; | 38 |
| 11 | Obrazac izjave o urednom izvršenju obaveza po ranije zaključenim ugovorima | 39 |
| 12 | Sredstvo obezbeđenja | 40 |
| 13 | Obrazac izjave za tehnički kapacitet | 41 |
| 14 | Obrazac izjave ponuđača za „odgovarajuće“ dobro | 42 |

Dokumentacija ima ukupno 49 strane

( 42 strane dokumentacije u Wordu, i 7 strana obrasca strukture cene u excelu sa 3 sheeta - koji treba obavezno dostaviti i na flash drajvu)

1. OPŠTI PODACI O NABAVCI

  - NAZIV ADRESA I INTERNET STRANA NARUČIOCA

Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“, Svetog Stefana 1, 24300 Bačka Topola, www.dzbt.co.rs

PIB: 101443979

Matični broj: 08061858

Tekući račun: 840-242661-33

1.2. VRSTA POSTUPKA

Otvoreni postupak, član 32. ZJN

1.3. PREDMET JAVNE NABAVKE

Javna nabavka dobara – Sanitetsko medicinskog, laboratorijskog i stomatološkog potrošnog materijala

po partijama u otvorenom postupku  – broj JN 10/16 OP,  za godinu dana od dana zaključenja Ugovora.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 33000000 - medicinska oprema, farmaceutski proizvodi i proizvodi za ličnu negu, za svaku partiju

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja obavljaju predmetnu delatnost i ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku u skladu sa članom 75. i 76. ZJN i o tome dostave dokaze uz ponudu, prema elementima iz konkursne dokumentacije.

1.4. KONTAKT LICE

Jelić Mara, dipl ekonomista, službenik za javne nabavke  e-mail: jndzbt@stcable.net , jndzbt@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak-petak od 06,30 do 14,00 časova,

1.5. PODACI O NAČINU, MESTU I ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponudu sa dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursne dokumentacije dostaviti u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:

Dom zdravlja „Dr Janoš  Hadži“, ulica Svetog Stefana 1, 24300 Bačka Topola, sa naznakom:

„Ponuda za javnu nabavku dobra –  Sanitetsko medicinskog, laboratorijskog i stomatološkog potrošnog materijala po partijama -  JN br. 10/16 - NE OTVARATI“

U toj koverti ili kutiji posebno upakovati u jedan zatvoreni koverat za opštu dokumentaciju sa naznakom:

Opšta dokumentacija - JN br. 10/16 - NE OTVARATI“  i posebno upakovati u jedan zatvoreni koverat Obrasce Ponuda sa naznakom:

„Ponuda za partiju_________________________________________ - JN br. 10/16 - NE OTVARATI“

Poslednji dan roka, odnosno datum i sat za podnošenje ponuda:

Rok za podnošenje ponuda je 27.06.2016.godine do 09.00 časova.

1.6. OBAVEŠTENJE O MESTU,  DANU I SATU OTVARANJA PONUDA

Blagovremeno dostavljene ponude biće javno komisijski otvorene u Domu zdravlja „Dr Janoš  Hadži“, ulica Svetog Stefana 1, 24300 Bačka Topola  dana 27.06.2016. godine u 09:30 časova.

Otvaranje ponuda je javno. Otvaranju ponuda  mogu prisustvovati sva zainterosovana lica, a samo ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svoje svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom ovlašćenja Komisiji za javnu nabavku, mogu aktivno učestvovati.

Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene  ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

2. PODATAK O PREDMETU JAVNE NABAVKE

2.1. OPIS PARTIJA, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE

Јavna nabavka dobra – Sanitetsko medicinskog, laboratorijskog i stomatološkog potrošnog materijala po partijama.

Predmetna  javna  nabavka je oblikovana u 138 partijа. Broj i naziv partija su navedeni u tehničkoj specifikaciji. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 33000000 - medicinska oprema, farmaceutski proizvodi i proizvodi za ličnu negu, za svaku partiju

Prilog 3.)

3. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara

Kvalitet ponuđenih dobara mora odgovarati traženom kvalitetu datom u opisu po partijama.

Da ponuđena dobra odgovaraju traženom kvalitetu datom u opisu po partijama, ponuđači dokazuju dostavljanjem uzoraka sa katalozima ili prospektima, ili katalozima ili prospektima uz ponudu.

Napominjemo da je u interesu ponuđača, da za svaku stavku za koju se traži uzorak, dostave sve što imaju, a što može dokazati traženi kvalitet i karakteristike predmetnog dobra.

Ponuda za partiju za koju je utvrđeno da ne odgovara potpuno svim tehničkim karakteristikama (specifikaciji), kvalitetu, količini i opisu dobara (Prilog 3) biće odbijena kao neodgovarajuća.

Broj partije                              Naziv dobra                                                            jedin.mere	komada

| 1 | Acidi borici 1 l 3 % | komad | 135 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ACUCHEK i active traka za merenje šećera a50 | kutija | 25 |
| 2. ACUCHEK performa i active traka za merenje šećera a50 Trake za merenje nivoa šećera u krvi kompatibilne sa aparatom Acuchek active i Performa |
| 3 | Aktivni medicinski ugalj tableta | pakovanje | 3 |
| 4 | Alkohol 70% a 1l | komad | 336 |
| 5 | Alkohol 96% a1l | komad | 50 |
| 6 | Antimikrobni tečni sapun za hirurško i higijensko pranje ruku sa dozatorom a500ml | komad | 143 |
| 6. Antimikrobni tečni sapun za hirurško i higijensko pranje ruku sa dozatorom a500ml: Da sadrži sredstvo za dezinfekciju kože i ruku i kod češće upotrebe da deluju povoljno na kožu. Koristi se za higijensko i hirurško pranje ruku. Prijatnog mirisa i u pakovanjima od 1 lit i 500 ml sa dozatorom za lakšu upotrebu. |
| 7 | Antimikrobni tečni sapun za hirurško i higijensko pranje ruku a 1lit | komad | 267 |
| 7. Antimikrobni tečni sapun za hirurško i higijensko pranje ruku a 1lit: Da sadrži sredstvo za dezinfekciju kože i ruku i kod češće upotrebe da deluju povoljno na kožu. Koristi se za higijensko i hirurško pranje ruku. Prijatnog mirisa i u pakovanjima od 1 lit i 500 ml sa dozatorom za lakšu upotrebu. |
| 8 | Aspiracioni kateter br.6 | komad | 10 |
| 9 | Aspiracioni kateter br.8 | komad | 240 |
| 10 | Baby kupka 500ml | kom | 5 |
| 11 | Bayer Contur plus trake a 50 ili odgovarajuće | kutija | 50 |
| 11. Bayer Contur plus trake a 50 ili odgovarajuće Trake za merenje nivoa šećera u krvi kompatibilne sa aparatom Bayer Contur plus |
| 12 | Bebi sistem | komad | 100 |
| 12. Bebi sistem: Da nije toksičan. Da je sterilan, apirogen, da ima fleksibilna krilca i da je u pojedinačnom pakovanju. Da se veličina kalibra razlikuje po bojama, a veličina kalibra koje nama odgovaraju budu 21G, 23G, 25G i za novorođenčad 24G. Da se pakovanje lako otvara i da se lako skida zaštita sa igle. Upotreba kod teško dostupnih vena. |
| 13 | Brzoresorbujući upredeni konac debljine 1 sa atraumatskom kožnom iglom br 40,47 | komad | 72 |
| 14 | Brzoresorbujući upredeni konac debljine 2 sa atraumatskom kožnom iglom br 40.47 | komad | 72 |
| 15 | Drvena spatula | kom | 1,000 |
| 16 | DVB 25x30/125- za laserski printer | pakovanje | 2 |
| 17 | DVB 35x43/125- za laserski printer | pakovanje | 1 |
| 18 | EKG elektrode sa gelom F 9076 | kom | 250 |
| 19 | EKG traka 58x40 | komad | 290 |
| 20 | EKG traka 80x45 | komad | 200 |
| 21 | Endotrahealni tubus sa kafom | komad | 20 |
| 22 | Esmarhova poveska plasnuta sa plastičnom kopčom | komad | 14 |
| 23 | Foly kateter G 16,G18,G20,G8 | komad | 140 |
| 24 | Gel za UZ a1000gr | kom | 124 |
| 25 | Glicerin a 1 l | kom | 2 |
| 26 | Gotov rastvor za dezinfekcijui površina , predmeta i opreme a 1l | komad | 244 |
| 26. Gotov rastvor za dezinfekciju povrsina,predmeta i opreme a 1l: Da ima prijatan miris, osvežava prostor. Da je namenjen za brzu dezinfekciju površina, predmeta pribora i opreme. U roku od 30 sekundi uništi sve oblike gram pozitivne i gram negativnih bakterija i virusa. Dezinfekcioni radni rastvor, upotrebljava se bez razblaživanje. Koristi se za dezinfekciju podova, površina i predmeta |
| 27 | Grudna usisna elektroda | kom | 18 |
| 28 | Hidrofilna gaza 0,8x100m | komad | 300 |
| 28. Hidrofilna gaza 0,8x100m : Da ima 100 m dužine i 80 cm širine, da se savija bez nabora, da sadrži 17 niti po 1 cm. Gaza da je lagana retka tkanina, otkana od kardirane pamučne pređe ujednačene debljine, u jednostavnom platnenom vezu, odmašćena i izbeljena. Uz finoću pređe 50/1 sa velikom moći upijanja. |
| 29 | Hidrofilna kabel gaza 10x5 | komad | 10 |
| 30 | Hidrofilna kabel gaza 5x5 | komad | 10 |
| 31 | Hidrofilna sterilna gaza 1/2m | komad | 50 |
| 31. Hidrofilna sterilna gaza 1/2m: Da bude sterilna, lagana, retko tkana, otkana iz kardirane pamučne pređe. Gustina tkanja 17 niti po cm uz finoću pređe 50/1 i sa velikom moći upijanja. Potrebna pakovanja su priložena ali ćemo naglasiti da se pakuju pojedinačno u papir sa načinom lakog otvaranja. |
| 32 | Hidrofilna sterilna gaza 1/4m | komad | 50 |
| 32. Hidrofilna sterilna gaza 1/4m: Da bude sterilna, lagana, retko tkana, otkana iz kardirane pamučne pređe. Gustina tkanja 17 niti po cm uz finoću pređe 50/1 i sa velikom moći upijanja. Potrebna pakovanja su priložena ali ćemo naglasiti da se pakuju pojedinačno u papir sa načinom lakog otvaranja. |
| 33 | Hidrofilna sterilna gaza 1m | komad | 50 |
| 33. Hidrofilna sterilna gaza 1m: Da bude sterilna, lagana, retko tkana, otkana iz kardirane pamučne pređe. Gustina tkanja 17 niti po cm uz finoću pređe 50/1 i sa velikom moći upijanja. Potrebna pakovanja su priložena ali ćemo naglasiti da se pakuju pojedinačno u papir sa načinom lakog otvaranja. |
| 34 | Hidrofilna sterilna kompresa 10x10cm | komad | 100 |
| 34. Hidrofilna sterilna kompresa 10x10cm: Da bude sterilna, lagana, retko tkana, otkana iz kardirane pamučne pređe. Gustina tkanja 17 niti po cm uz finoću pređe 50/1 i sa velikom moći upijanja. Potrebna pakovanja su priložena ali ćemo naglasiti da se pakuju pojedinačno u papir sa načinom lakog otvaranja. |
| 35 | Hidrofilna sterilna kompresa 5x5cm | komad | 400 |
| 35 . Hidrofilna sterilna kompresa 5x5cm: Da bude sterilna, lagana, retko tkana, otkana iz kardirane pamučne pređe. Gustina tkanja 17 niti po cm uz finoću pređe 50/1 i sa velikom moći upijanja. Potrebna pakovanja su priložena ali ćemo naglasiti da se pakuju pojedinačno u papir sa načinom lakog otvaranja. |
| 36 | Hidrogen 3% a 1l | komad | 170 |
| 37 | Hir .kapa | kom | 500 |
| 38 | Hir.rukavice sterilne 8.5 , 7.5 , 7.0 | pari | 1,950 |
| 38. Hirurške rukavice sterilne 8.5 , 7.5 , 7.0 Da sadrži puder, treba da sadrži 8,8 gr lateksa po rukavici M. Da ima zarozanu manžetnu zbog lakšeg navlačenja i da budu sterilne za jednokratnu upotrebu. Veličine 7.5 8, 8.5 da budu sa teksturom. Da su u pojedinačnom pakovanju. |
| 39 | Hirurška maska | kom | 1,750 |
| 40 | Hlor granulat 1kg | komad | 6 |
| 40. Hlor granulat 1kg Chlor granule a 1 kg: da sadrži 99% natrijum dihloroizocijanurat dihidrata.Univerzalno sredstvo za opštu dezinfekciju površine, predmeta i pribora. Koristi se za dezinfekciju i održavanje higijene u bolnicama i domovima zdravlja. Širok spektar delovanja, lako se rastvara i ima kratko kontaktno vreme. |
| 41 | Hugienski ulošci 10/1 | pakovanje | 70 |
| 42 | Indikator za autoklav | komad | 2 |
| 43 | Indikator za suvu sterilizaciju | komad | 22 |
| 43. Indikator za suvu sterilizaciju: Lepljive trake dužine 12x19mm i dužina rolne 50m sa hemijskim indikatorom na sebi. Namenjen za spojašnju obeležavanju materijala za sterilizaciju tako što se lepe na pojedinačni doboš, kasetu. Tokom procesa sterilizacije vrelim suvim vazduhom menjaju jasno boju indikatora i na taj način se odvajaju pakovanja koja su bila u procesu sterilizacije od onih koji nisu. Promena boje je konačna i stalna. Boja indikatora se menja posle 10 minuta na 160 stepeni Celzija. |
| 44 | IV kanila G 16,G22,G18,G20,G24 | komad | 1,500 |
| 44. IV kanile G 16,G22,G18,G20,G24 : Ona je fleksibilna cevčica koja sadrži iglu. Da je kanila navučena na iglu, i da se igla lako izvlači napolje po ulasku u venu. Plastična cevčica treba da je od neiritirajućčeg materijala. Na spoljnoj strani kanile treba da se nalazi prošireni nastavak u obliku krila za lakšu fiksaciju na koži. Da poseduje glavni nastavak za priključenje sistema od infuzije i još jedan nastavak kao ventil (za primenu terapije bez kontakta sa krvlju), da poseduje čepiće za zatvaranje sa funkcijom sprečavanja oticanja krvi i zaštitom od infekcije. Da pomoćni nastavak ima antibakterijski filter. |
| 45 | Kaliko zavoj 10x4 ili odgovarajuće | komad | 7,000 |
| 45 Kaliko zavoj 10x4 ili odgovarajuće: Da je izrađen od 100% pamučne pređe u širinama od 4 do 12cm dužine 4 metara sa elastičnosti do 160%, dobro podnošljiv i naleže na kožu, može se sterilisati, stabilan je u fiksiranju, rezistentan na masti i ulja, i može da služi kao fiksirajući zavoj u svim lečenjima i za lagano stezanje. Potrebno je u pojedinačnim pakovanjima . |
| 46 | Kaliko zavoj 12x4 ili odgovarajuće | komad | 6,500 |
| 46. Kaliko zavoj 12x4 ili odgovarajuće: Da je izrađen od 100% pamučne pređe u širinama od 4 do 12cm dužine 4 metara sa elastičnosti do 160%, dobro podnošljiv i naleže na kožu, može se sterilisati, stabilan je u fiksiranju, rezistentan na masti i ulja, i može da služi kao fiksirajući zavoj u svim lečenjima i za lagano stezanje. Potrebno je u pojedinačnim pakovanjima . |
| 47 | Kaliko zavoj 15x5 ili odgovarajuće | komad | 300 |
| 47. Kaliko zavoj 15x5 ili odgovarajuće: Da ima utkane i čvrste rubove, da je izrađen iz sirove nebeljene pamučne pređe, namenjena za povijanje, pričvršćivanje i pridržavanje materijala, u zbrinjavanju i zaštiti povređenih delova tela. Da bude u pojedinačnom pakovanju |
| 48 | Kaliko zavoj 4x4 ili odgovarajuće | komad | 1,160 |
| 48. Kaliko zavoj 4x4 ili odgovarajuće: Da je izrađen od 100% pamučne pređe u širinama od 4 do 12cm dužine 4 metara sa elastičnosti do 160%, dobro podnošljiv i naleže na kožu, može se sterilisati, stabilan je u fiksiranju, rezistentan na masti i ulja, i može da služi kao fiksirajući zavoj u svim lečenjima i za lagano stezanje. Potrebno je u pojedinačnim pakovanjima . |
| 49 | Kaliko zavoj 6x4 ili odgovarajuće | komad | 3,300 |
| 49. Kaliko zavoj 6x4 ili odgovarajuće: Da je izrađen od 100% pamučne pređe u širinama od 4 do 12cm dužine 4 metara sa elastičnosti do 160%, dobro podnošljiv i naleže na kožu, može se sterilisati, stabilan je u fiksiranju, rezistentan na masti i ulja, i može da služi kao fiksirajući zavoj u svim lečenjima i za lagano stezanje. Potrebno je u pojedinačnim pakovanjima . |
| 50 | Kaliko zavoj 8x4 ili odgovarajuće | komad | 6,800 |
| 50. Kaliko zavoj 8x4 ili odgovarajuće: Da je izrađen od 100% pamučne pređe u širinama od 4 do 12cm dužine 4 metara sa elastičnosti do 160%, dobro podnošljiv i naleže na kožu, može se sterilisati, stabilan je u fiksiranju, rezistentan na masti i ulja, i može da služi kao fiksirajući zavoj u svim lečenjima i za lagano stezanje. Potrebno je u pojedinačnim pakovanjima . |
| 51 | Kaljača hir. | kom | 1,900 |
| 52 | Kanada balsam 100 ml | komad | 5 |
| 53 | Kecelje PVC za jednokratnu upotrebu | kom | 100 |
| 54 | Klemne za pupak | komad | 300 |
| 55 | Krvna lanceta | kom | 3,400 |
| 56 | Lateks rukavice S,M,L,XL | komad | 109,500 |
| 56. Latex rukavice S,M,L,XL: Da pružaju idealnu zaštitu od nepoželjnih i opasnih supstanci (6,4 gr latexa po rukavici M) Da budu nesterilne za jednokratnu upotrebu, sa teksturom i da su glatke. Gore navedene karakteristike garantuju visoku funkcionalnost. |
| 57 | Leukoplast 5x5 | komad | 280 |
| 57. Leukoplast 5x5: Da ima pamučno platno i lepak, da bude fuksacioni flaster za brzo i pouzdano fiksiranje gaze, zavoja kompresa i kanila. Potrebna pakovanja su 5x5 . |
| 58 | Maska za davanje kiseonika decije | kom | 2 |
| 59 | Maska za davanje kiseonika za odrasle | komad | 10 |
| 60 | Medicinski benzin a 1l | komad | 95 |
| 61 | Narukvica za majku i dete | pari | 300 |
| 62 | Nasogastricna sonda | komad | 20 |
| 63 | Nastavak za irigator rektalni | komad | 300 |
| 64 | Nazalni oksigen set | kom | 20 |
| 65 | Nitrilna rukavice S,M,L,XL | komad | 8,600 |
| 65. Nitrilne rukavice: Da pružaju idealnu zaštitu od nepoželjnih i opasnih supstanci (da ne sadrži latex –proteine) Da budu nesterilne za jednokratnu upotrebu, sa teksturom i da su glatke, i da su napravljeni od nitrila. Da su univerzalnog oblika za obe ruke. |
| 66 | omnifix 10x10 | komad | 175 |
| 66. Omnifix 10x10: Da je polieksternog sastava, hipoalergenski, elastični flaster, za fiksiranje postoperativnih kompresa, gaza apsorbujući jastučića i katetera u kutiji da je jedna rolna flastera, dimenzije 30x10. 10x10 i 5x10. |
| 67 | Omnifix 30x10 | komad | 19 |
| 67. Omnifix 30x10: Da je polieksternog sastava, hipoalergenski, elastični flaster, za fiksiranje postoperativnih kompresa, gaza apsorbujući jastučića i katetera u kutiji da je jedna rolna flastera, dimenzije 30x10. 10x10 i 5x10. |
| 68 | Omnifix 5x10 | komad | 45 |
| 68. Omnifix 5x10: Da je polieksternog sastava, hipoalergenski, elastični flaster, za fiksiranje postoperativnih kompresa, gaza apsorbujući jastučića i katetera u kutiji da je jedna rolna flastera, dimenzije 30x10. 10x10 i 5x10. |
| 69 | Papanikolau I. 100 ML | kom | 24 |
| 70 | Papanikolau II. 100 ml | kom | 34 |
| 71 | Papanikolau III. 100 ml | kom | 34 |
| 72 | Papirna vata 1000gr | komad | 249 |
| 72. Papirna vata od 1000 gr: Da je napravljena od celuloze, mekana, ugodna u dodiru sa kožom, da upija dobro, da bude pročišćena i izbeljena da sadrži uputstvo za upotrebu i da je u pojedinačnom pakovanju od 1000 gr. |
| 73 | Parafin u tabli | kg | 20 |
| 74 | Parafinsko ulje 1l | litar | 15 |
| 75 | Pokrovno staklo 24x40 | kutija | 23 |
| 76 | Posuda za koprokulturu | kom | 300 |
| 77 | Posuda za urinokulturu STERILNE | kom | 300 |
| 78 | Povidon jod 8,5% rastvor za ispiranje usta50 ml | komad | 24 |
| 79 | Precision Xtra plus a 1/50 ili odgovarajuće | kutija | 30 |
| 79. Precision Xtra plus a 1/50 ili odgovarajuće Trake za merenje nivoa šećera u krvi kompatibilne sa aparatom Precision |
| 80 | Predmetno staklo 1/50 | kutija | 5 |
| 81 | Predmetno staklo bruseno 1/50 | kutija | 38 |
| 82 | Prezervativ romed ili ekvivalens | kom | 2,450 |
| 83 | Prirodna upredena neresorptivan,svila debljina konca 2/0 sa atraumatskom kožnom iglom br 26,30 | komad | 168 |
| 84 | Prirodna upredena neresorptivan,svila debljina konca 3/0 sa atraumatskom kožnom iglom br 26,20 | komad | 156 |
| 85 | Prirodna upredena neresorptivan,svila debljina konca 4/0 sa atraumatskom kožnom iglom br 20, | komad | 48 |
| 86 | PVC boca 500ml sa raspršivačem | komad | 15 |
| 87 | PVC boca bela od 200 ml | komad | 10 |
| 88 | PVC igla NIPRO,FINE JECT 0,6 ili odgovarajuće | komad | 8,700 |
| 88. PVC igle NIPRO,FINE JECT 0,6 ili odgovarajuće : Ultratanak zid igle. Da ima specijalnu obradu vrha što da je zaoštren vrh igle i ima mogućnost glatkog i lakog prodiranja u tkivo sa minimalnom traumom. Priključak za igle da ima jasnu boju zbog precizne i brze identifikacije unutar i van pakovanja. Priključak igle da je poluprovidan i da obezbeđuje potvrdu flešbeka. Papir plastika pakovanja je praktična i nije štetna i da je u jednom pakovanju bude 100 igala. |
| 89 | PVC igla NIPRO,FINE JECT 0,45 ili odgovarajuće | komad | 11,500 |
| 89. PVC igle NIPRO,FINE JECT 0,45 ili odgovarajuće : Ultratanak zid igle. Da ima specijalnu obradu vrha što da je zaoštren vrh igle i ima mogućnost glatkog i lakog prodiranja u tkivo sa minimalnom traumom. Priključak za igle da ima jasnu boju zbog precizne i brze identifikacije unutar i van pakovanja. Priključak igle da je poluprovidan i da obezbeđuje potvrdu flešbeka. Papir plastika pakovanja je praktična i nije štetna i da je u jednom pakovanju bude 100 igala. |
| 90 | PVC igla NIPRO,FINE JECT 0,8 ili odgovarajuće | komad | 42,500 |
| 90. PVC igle NIPRO,FINE JECT 0,8 ili odgovarajuće : Ultratanak zid igle. Da ima specijalnu obradu vrha što da je zaoštren vrh igle i ima mogućnost glatkog i lakog prodiranja u tkivo sa minimalnom traumom. Priključak za igle da ima jasnu boju zbog precizne i brze identifikacije unutar i van pakovanja. Priključak igle da je poluprovidan i da obezbeđuje potvrdu flešbeka. Papir plastika pakovanja je praktična i nije štetna i da je u jednom pakovanju bude 100 igala. |
| 91 | PVC igla NIPRO,FINE JECT 0,9 ili odgovarajuće | komad | 15,500 |
| 91. PVC igle NIPRO,FINE JECT 0,9 ili odgovarajuće : Ultratanak zid igle. Da ima specijalnu obradu vrha što da je zaoštren vrh igle i ima mogućnost glatkog i lakog prodiranja u tkivo sa minimalnom traumom. Priključak za igle da ima jasnu boju zbog precizne i brze identifikacije unutar i van pakovanja. Priključak igle da je poluprovidan i da obezbeđuje potvrdu flešbeka. Papir plastika pakovanja je praktična i nije štetna i da je u jednom pakovanju bude 100 igala |
| 92 | PVC igla NIPRO,FINE JECT 1,2 ili odgovarajuće | komad | 2,800 |
| 92. PVC igle NIPRO,FINE JECT 1,2 ili odgovarajuće : Ultratanak zid igle. Da ima specijalnu obradu vrha što da je zaoštren vrh igle i ima mogućnost glatkog i lakog prodiranja u tkivo sa minimalnom traumom. Priključak za igle da ima jasnu boju zbog precizne i brze identifikacije unutar i van pakovanja. Priključak igle da je poluprovidan i da obezbeđuje potvrdu flešbeka. Papir plastika pakovanja je praktična i nije štetna i da je u jednom pakovanju bude 100 igala |
| 93 | PVC špric 10 ml trodelni | komad | 18,500 |
| 93. PVC špric 10 ml trodelni: Da sadrži uputstvo za upotrebu, upozorenja potrebno je da je trodelni, netoksičan, nije pirogen, sterilan, da je tačno naznačeno gde se otvara pakovanje da su jasno ispisane jedinice mere, i da je špric proziran, da klip šprica sadrži u sebi gumeni deo zbog boljeg dihtovanja, i da se igla lako skida nakon upotrebe bez direktnog kontakta (prevencija infekcije). Pojedinačnog pakovanje. |
| 94 | PVC špric 1ml/100ij | komad | 200 |
| 94. PVC špric 1ml/100 ij: Da sadrži uputstvo za upotrebu, upozorenja potrebno je da je trodelni, netoksičan, nije pirogen, sterilan, da je tačno naznačeno gde se otvara pakovanje da su jasno ispisane jedinice mere, i da je špric proziran, da klip šprica sadrži u sebi gumeni deo zbog boljeg dihtovanja, i da se igla lako skida nakon upotrebe bez direktnog kontakta (prevencija infekcije). Pojedinačnog pakovanje. |
| 95 | PVC špric 2 ml trodelni | komad | 25,000 |
| 95. PVC špric 2ml trodelni: Da sadrži uputstvo za upotrebu, upozorenja potrebno je da je trodelni, netoksičan, nije pirogen, sterilan, da je tačno naznačeno gde se otvara pakovanje da su jasno ispisane jedinice mere, i da je špric proziran, da klip šprica sadrži u sebi gumeni deo zbog boljeg dihtovanja, i da se igla lako skida nakon upotrebe bez direktnog kontakta (prevencija infekcije). Pojedinačnog pakovanje. |
| 96 | PVC špric 20 ml trodelni | komad | 8,400 |
| 96. PVC špric 20ml trodelni: Da sadrži uputstvo za upotrebu, upozorenja potrebno je da je trodelni, netoksičan, nije pirogen, sterilan, da je tačno naznačeno gde se otvara pakovanje da su jasno ispisane jedinice mere, i da je špric proziran, da klip šprica sadrži u sebi gumeni deo zbog boljeg dihtovanja, i da se igla lako skida nakon upotrebe bez direktnog kontakta (prevencija infekcije). Pojedinačnog pakovanje. |
| 97 | PVC špric 5 ml trodelni | komad | 21,000 |
| 97. PVC špric 5ml trodelni: Da sadrži uputstvo za upotrebu, upozorenja potrebno je da je trodelni, netoksičan, nije pirogen, sterilan, da je tačno naznačeno gde se otvara pakovanje da su jasno ispisane jedinice mere, i da je špric proziran, da klip šprica sadrži u sebi gumeni deo zbog boljeg dihtovanja, i da se igla lako skida nakon upotrebe bez direktnog kontakta (prevencija infekcije). Pojedinačnog pakovanje. |
| 98 | Rivanol 1 l 1 % | komad | 85 |
| 99 | Sanitetska vata 1000gr | komad | 85 |
| 99.Sanitetska vata od 1000gr: Da se oblikuje u rolne, odvojenim slojevima, podesenim za odmotavanje u zavojne trake prilikom upotrebe. Pročišćena, bele boje, mekana, hidrofilna, hemijski neutralna bez tragova optičkog belila, bez mirisa i stranih primesa. Po farmakološkim karakteristikama najbolje je da po sastavu bude 70% pamuk, 30% viskoza, najbolje bi bilo da je 100% pamučna vata. Potrebno je pojedinačno pakovanje od 1000gr. |
| 100 | Sistem za infuziju | komad | 1,650 |
| 100. Sistem za infuziju: Univerzalni IV sistem sa otvorom za vazduh za gravitacione infuzije koje se daju bez upotrebe infuzijske pumpe. Ergometrijski dizajnirana trodelna komorica univerzalni ubodni vršak sa kanilama za protok vazduha. Otvor za vazduh sa antibakterijskim filtrem. Transparentni gornji deo komorice. Jedinstven prsten na komorici sa lakše umetanje u IV bocu. Prfecizna rotirajuće stezaljka, navoj na kraju linije omogućava spajanje na sve Luer Lock konekcije i smanjuje mogućnost slučajnog odvajanja. Mekana, transparentna linija standardnog lumena 3x41,1mm, standardne dužine 180cm i plastifikator bez DEHP-a. |
| 101 | Sistem za transfuziju | komad | 60 |
| 101. Sistem za transfuziju: Sa specijalnom ubodnom iglom za perforaciju transfuzione kese sa tupo zakrivljenim vrhom. Precizna rotirajuća stezaljka(regulator protoka).Providna elastična komorica za dozirane. Komora za doziranje kapi sa košarom za filtriranje krvi (propusljivost filtera 200 µm koja obezbeđuje dovoljnu brzinu protoka krvi ali izdvaja veće čestice). Da ima luer lock konekciju koja smanjuje mogućnost slučajnog odvajanja. Cevčica sistema mekana, providna elastična i bez DEHP-a. |
| 102 | Skalpel nožić sterilna | komad | 300 |
| 103 | Sredstvo za čisčenje , dezinfekciju i hladnu sterilizaciju medicinskih instrumenata a 1l | komad | 33 |
| 103. Sredstvo za čišćenje,dezinfekciju i hladnu sterilizaciju medicinskih instrumenata : Da je optimalan rastvor za upotrebu , koristi se nerazređen.Da je efikasan na bakterije,gljivice viruse,spore uključujući I TbB,HIV,HBV.Da je pogodan za dezinfekciju I hladnu sterilizaciju termostabilnih I termolabilnih instrumenata. Da je efikasan bar 14 dana. |
| 104 | Sredstvo za dezinfekciju površina,predmeta i pribora sa raspršivačem | komad | 105 |
| 104 . Sredstvo za dezinfekciju površina predmeta, pribora sa raspršivačem: Da je namenjen za brzu dezinfekciju površina, predmeta pribora i opreme. Koristi se za dezinfekciju pulteva, kvaka stakla na šalterima i toaleta. Da ne razređen u roku od 30 sekundi unitšti sve oblike gram pozitivne i gram negativnih bakterija i virusa. |
| 105 | Sredstvo za dezinfekciju podova i površina , a 1l | Komad | 180 |
| 105. Sredstvo za dezinfekciju podova i površina , a 1l : Da se koristi za pranje, dezinfekciju i odmašćivanje podova u bolnicama Da je koncetrat. Razređuje se sa vodom. Da deluje na vegetativne oblike Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija , gljivica i virusa. Baktericidni i fungicidni efekat nastupa nakon 2 minuta delovanja. Da bude prijatnog mirisa. |
| 106 | Sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku i kože a 500ml sa raspršivačem | komad | 165 |
| 106. Sredstava za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku i kože a 500ml sa raspršivačem : Da je prijatnog mirisa i upotrebljava ne razblažen. Treba da sadrži etil alkohola i komponente za negu kože. Ne iritira kožu ni posle duže upotrebe, koža ostaje meka elastična i vlažna. Da bude baktericid, fungicide i virucid uključujući i hepatitis B i Hiv viruse. |
| 107 | Sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku i kože a1 l | komad | 220 |
| 107. Sredstava za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku i kože a1 l : Da je prijatnog mirisa i upotrebljava ne razblažen. Treba da sadrži etil alkohola i komponente za negu kože. Ne iritira kožu ni posle duže upotrebe, koža ostaje meka elastična i vlažna. Da bude baktericid, fungicide i virucid uključujući i hepatitis B i Hiv viruse. |
| 108 | Sredstvo za pranje i dezinfekcija hirurskih instrumenata a1l | komad | 110 |
| 108. Sredstvo za pranje I dezinfekcija hirurskih instrumenata a 1 litara: Da bude baktericidan, fungicidan i virucidan da deluje na vegetativne oblike gram pozitivnih i gram negativnih bakterija. Dejstvo nastupa nakon 2 minuta delovanje. Da bude koncentrat da bi se mogao razblaživati. Da bude prijatnog mirisa. Uništava mikroorganizme i uklanja masnoće. Nije otrovan, ne deluje štetno na ruke i ne ugrožava okolinu. |
| 109 | Štapići sa vatom a100(mali) | omot | 65 |
| 110 | Steri strip 6x75mm | list | 50 |
| 110. Steri strip 6x75mm : Da je sterilan hipoalergični flaster za zatvaranje rana, pojačan utkanim poliesterskim filamentima, može da se koristi nezavisno ili u kombinaciji sa šavom i kopčama. Omogućuje atraumetsku aplikaciju rane. Poboljšane kozmetičke rezultate smanjuje mogućnost infekcije rane i da ubrzava proces zarastanje rane. Da bude dimezija 6x75mm u pojedinačnom pakovanju. Gore navedene karakteristike garantuju visoku funkcionalnost. |
| 111 | Sterilni štapići za bris komplet | komad | 1,200 |
| 112 | Termo rolne 111x30 | komad | 60 |
| 113 | Traka za CTG 112x90x200 | komad | 10 |
| 114 | Traka za CTG 150x90x200 | komad | 40 |
| 115 | Trougla marama | komad | 50 |
| 115. Trougla marama: Da je napravljena iz kaliko platna pamučne tkanine neizbeljene, minimalne težine, 60gr/1m2, konfekcionizirana u veličini 100x140cm. Pojedinačno pakovanje |
| 116 | Turban zavoj br: 2 od 25m | pakovanje | 3 |
| 117 | Turban zavoj br: 4 od 25 m | pakovanje | 9 |
| 118 | Turban zavoj br: 5 od 25 m | pakovanje | 40 |
| 119 | Usnici F 28 | komad | 2,000 |
| 120 | UZ traka silver 110x20 (Mitsubishi, Sony, Tosiba) ili odgovarajuće | komad | 75 |
| 121 | Vazelin a 100 gr | pakovanje | 20 |
| 122 | Xilol | liter | 9 |
| 123 | Zaštitna krema za ruke 100ml | komad | 143 |

123. Zaštitna krema za ruke100ml :

da bude dermatološka krema da neguje kožu i održava vlažnost.

Dostavljanje uzoraka sa katalogom ili prosektom je obavezno za sledeće partije::

6,7, 12,26,28,31,32,33,34,35,38,43,44,45,46,47,48,49,50,56,57,65,66,67,68,72,88,89,

90,91,92,93,94,95,96,97,99,100,101,104,105,106,107,108,115,123.

Za partije koje nisu navedene obavezno je dostaviti samo katalog ili prospekt.

| Partija 124 | Rotacioni instrumenti u stomatologiji |
| --- | --- |
|  | 1 | Hart metal boreri za kolenjak | komad | 120 |
|  | 2 | Četkice za UMN | komad | 50 |
|  | 3 | Dijamantski boreri za turbinu | komad | 120 |
|  | 4 | Gumice za poliranje | komad | 50 |
|  | 5 | Kamen za poliranje beli Arkansas za turbinu | komad | 50 |
|  | 6 | Kamen za poliranje beli Arkansas za kolenjak | komad | 50 |
| Stavka 1. Hart metal boreri za kolenjak. Podrazumeva hart metal borere okrugle i fisurne. Potrebno je 120 borera. Stavka 2. Četkice za UMN (uklanjanje mekih naslaga). To su rotacione četkice za kolenjak. Namena je uklanjanje mekih naslaga pre intervecija na zubima i nako uklanjanja zubnog kamenca. Potrebno je 50 komada. Stavka 3. Dijamantski boreri za turbinu. Podrazumeva dijamantske borere za turbine raznih oblika radnih delova. Potrebno je 120 komada. Stavka 4. Gumice za poliranje. To su rotirajuće gumice koje služe za poliranje ispuna. Potrebno je 50 komada. Stavka 5. Kamen za poliranje beli Arkansas za turbine. Rotirajući instrumenti od belog Arkanzas kamena koji se koriste za obradu estetskih ispuna. Potrebno je 50 komada. Stavka 6. Kamen za poliranje beli Arkansas za kolenjak. Rotirajući instrumenti od belog Arkanzas kamena koji se koriste za obradu estetskih ispuna. Potrebno je 50 komada. Za stavke 1, 2, 3, 4, 5 i 6 dostavlja se katalog ili prospekt. U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke) |
| 125 | Materijal za privremeno zatvaranje kaviteta | pakovanje | 15 |
| Materijal za privremeno zatvaranje kaviteta. Materijal služi za privremeno zatvaranje kaviteta i mora posedovati sledeće osobine: da se dobro lepi za zidove kaviteta, da je konzistencije koja omogućava komforan rad ni previše mekan ni pretvrd. Potrebno je 15 pakovanja. Molili bismo uzorak za upređenje sa Citodurom. Da su ponuđeni proizvodi odgovarajućeg kvaliteta, dokazuje se dostavljanjem uzoraka sa katalozima ili prospektima uz ovu partiju. Uzorci se dostavljaju u minimalnoj količini (1 komad, ili jedno parče). U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke) |
| 126 | Fosfat cement normal vezujući | pakovanje | 6 |
| Fosfat cement normal vezujući. Materijal kojim se kaviteti podlažu pre postavljanja ispuna, a može se koristiti I za privremeno zatvaranje kaviteta. Potrebno je da brzina vezivanja ne bude ni prebrza ni prespor (tzv. normalvezujući). Vreme mešanja da je najduže 90”. Potrebno je 6 pakovanja. Za stavku 1 dostavlja se katalog ili prospekt. U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke) |
| Partija 127 | Materijal za definitivno punjenje kaviteta |
|  | 1 | Kompozitni materijal za prednje zube | špric | 15 |
|  | 2 | Tečni kompozitni materijal | špric | 10 |
|  | 3 | Samonagrizajući tečni kompozit | špric | 10 |
|  | 4 | Kompozitni materijal za bočne zube | špric | 20 |
|  | 5 | Glas jonomer materijal za ispunjavanje prednjih zuba | komplet prah + tečnost | 2 |
|  | 6 | Glas jonomer materijal za ispunjavanje bočnih zuba | komplet prah + tečnost | 22 |
|  | 7 | Glas jonomer materijal za ispunjavanje bočnih zuba | pakovanje 50 kapsula | 6 |
|  | 8 | Zaštitni lak za glas jonomerne ispune | bočica | 8 |
|  | 9 | Tečni gel za kondicioniranje gleđi | špric | 2 |
|  | 10 | Dentin kondicioner | bočica | 7 |
|  | 11 | Aplikatori za adhezive | Pak 100 kom | 20 |
|  | 12 | Samonagrizajući materijal za adheziju kompozitnih materijala | bočica | 12 |
|  | 13 | Abrazivne trake za estetske ispune | Pak 100 kom | 10 |
|  | 14 | Matrice za Supermat | kutija 50 kom | 12 |
|  | 15 | Artikulacioni papir | pakovanje | 10 |
|  | 16 | Amalgam kapsule non gama 2 od jedne porcije | pak50kaps | 2 |
|  | 17 | Amalgam kapsule non gama dva od dve porcije | pak50kaps | 2 |

Stavka 1. Kompozitni materijal za prednje zube. Materijal treba da se sastoji od kompozitne matrice sa mikro punjenjem sa spojevima silikatnih i predpolimerizovanih punjenja. Potrebno je 15 špriceva. Molili bismo uzorak za upređenje sa GC Gradia Direct Anterior.

Stavka 2. Tečni kompozitni materijal. Potrebno je 10 špriceva. Molili bismo uzorak za upređenje sa GC Gradia Direct Flow.

Stavka 3. Samonagrizajući tečni kompozit. Potrebno je 10 špriceva. Molili bismo uzorak za upređenje sa Vertise flow.

Stavka 4. Kompozitni materijal za bočne zube. Materijal treba da se sastoji od kompozitne matrice sa mikro punjenjem sa spojevima silikatnih i predpolimerizovanih punjenja.  Potrebno je 20 špriceva.Molili bismo uzorak za upređenje sa GC Gradia Direct Posterior.

Stavka 5 Glas jonomer materijal za ispunjavanje prednjih zuba.  Tražimo da ima sledeće osobine: čvrstoća na pritisak- 181 MPa; 1 dan, adhezija za gleđ (sa sredstvom za kondicioniranje) 10,7  MPa; 1 dan, adhezija za dentin (sa sredstvom za kondicioniranje) 5,8 i tvrdoća po Vickersu; 1 dan 53   MPa; 1 dan Potrebna su 2kompleta. Molili bismo uzorak za upređenje sa GC Fuji VIII GP .

Stavka 6. Glas jonomer materijal za ispunjavanje bočnih zuba. Tražimo da ima sledeće osobine: čvrstoća na pritisak- 220 MPa, adhezija za goveđu gleđ 5,9  MPa, adhezija za goveđi dentin 4,4 i tvrdoća po Vickersu 74   MPa. Potrebno je 22 kompleta. Molili bismo uzorak za upređenje sa GC Fuji IX GP.

Stavka 7. Glas jonomer materijal za ispunjavanje bočnih zuba. Tražimo da ima sledeće osobine: čvrstoća pri savijanju 31,9 MPa; 1 dan, čvrstoća spoja na pritisak za goveđu gleđ 7,2  MPa; 1 dan, čvrstoća spoja na pritisak za goveđi dentin 5,3 MPa; 1 dan i tvrdoća po Vickersu (160 dana)112   MPa. Potrebno je 6 pakovanje. Molili bismo uzorak za upređenje sa GC EQUIA.

Stavka 8. Zaštitni lak za glas jonomerne ispune. Potrebno je 8 bočica. Molili bismo uzorak za upređenje sa G-coat PLUS.

Stavka 9. Tečni gel za kondicioniranje gleđi. Radi se o ekonomic pakovanju (špricevi sa 30 g gela) Potrebno je 2 šprica.

Stavka 10. Dentin kondicioner. Rastvor 10%-tne poliakrilne kiseline Potrebno je  7 bočica.

Stavka 11. Aplikatori za adhesive. Potrebno je 20 pakovanja.

Stavka 12. Samonagrizajući material za adheziju kompozitnih materijala . Potrebno je 12 bočica. Molili bismo uzorak za upređenje sa GC G- Bond.

Stavka 13. Abrazivne trake za estetske ispune.  Potrebno je 10 pakovanja.

Stavka 14. Matrice za Supermat.  Potrebno je 12 kutija.

Stavka 15. Artikulacioni papir. Potrebno je10 pakovanja.

Stavka 16. Amalgam kapsule non gama 2 od jedne porcije. Potrebno je 2 pakovanja.

Stavka 17. Amalgam kapsule non gama dva od dve porcije. Potrebno je 2 pakovanja.

Da su ponuđeni proizvodi odgovarajućeg kvaliteta, dokazuje se dostavljanjem uzoraka sa katalozima ili prospektima za stavke 1 do 8 i stavka 12.  Uzorci se dostavljaju u minimalnoj količini (1 komad, ili jedno parče). U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke)

Za stavke 10 do 17, 4, 5  i 6 dostavlja se katalog ili prospekt. U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke).

| Partija 128 | Materijal za prekrivanje pulpe |
| --- | --- |
|  | 1 | Pasta na bazi cink oksid eugenola | pakovanje (prah+tečnost) | 2 |
|  | 2 | Pasta za podlaganje kaviteta na bazi kalcijum hidroksida dvokomponentna (pasta + katalizator) | komad | 5 |
|  | 3 | Kalcijum hidroksid pasta koja se ne vezuje katalizatorom | špric | 5 |

Stavka 1. Pasta na bazi zik oksida i eugenola. Potrebna su 2 pakovanja.

Stavka 2. Pasta za podlaganje kaviteta na bazi kalcijum hidroksida dvokomponentna (pasta + katalizator).  Potrebno je 5 komada.

Stavka 3. Kalcijum hidroksid pasta koja se ne vezuje katalizatorom. Preparat kalcijum hidroksida tipa nekadašnjeg kalcipasta ili calcipulpe. Potrebno je 5 komada.

Da su ponuđeni proizvodi odgovarajućeg kvaliteta, dokazuje se dostavljanjem uzoraka sa katalozima ili prospektima za stavku 3.  Uzorci se dostavljaju u minimalnoj količini (1 komad, ili jedno parče). U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke)

Za stavke 1 i 2 dostavlja se katalog ili prospekt. U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke).

| Partija 129 | Kanalni instrumenti |
| --- | --- |
|  | 1 | Pulpoekstirpatori (nerv igle) | pak 6 kom | 5 |
|  | 2 | Kanalni proširivači 15-45 | pak 6 kom | 5 |
|  | 3 | Kanalni proširivači 45-80 | pak 6 kom | 5 |
|  | 4 | Kanalni proširivači NiTi 15-45 | pak 6 kom | 6 |
|  | 5 | Miler igle | pak 10 kom | 10 |
|  | 6 | Hedstroem 15-40 | pak 6 kom | 5 |
|  | 7 | Hedstroem 40-80 | pak 6 kom | 5 |
|  | 8 | Lentule | pak 6 kom | 5 |

Stavka 1. Pulpoekstirpatori (nerv igle). Potrebno je 5 pakovanja.

Stavka 2. Kanalni proširivači (Ker igle)15-45. Potrebno je 5 pakovanja.

Stavka 3. Kanalni proširivači (Ker igle)45-80. Potrebno je 5 pakovanja.

Stavka 4. Kanalni proširivači NiTi (Ker igle)15-45. Potrebno je 5 komada.

Stavka 5. Miler igle. Potrebna su 10 pakovanja.

Stavka 6. Hedstroem 15-40.  Potrebno je 5 pakovanja.

Stavka 7. Hedstroem 40-80.  Potrebno je 5 pakovanja.

Stavka 8. Lentule. Potrebno je 5 pakovanja.

Za stavke 1 do 8 dostavlja se katalog ili prospekt. U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke).

| Partija 130 | Sredstva za lečenje kanala korena |
| --- | --- |
|  | 1 | Gutaperka poeni graduisani | pakovanje | 20 |
|  | 2 | Papirni poeni graduisani | pakovanje | 10 |
|  | 3 | PVC sisaljke | pak100kom | 50 |
|  | 4 | Vaterolne | kg | 25 |
|  | 5 | Pulpalni kočići | pakovanje | 5 |
|  | 6 | EDTA gel | špric 2g | 5 |
|  | 7 | Interdentalni kočići | pakovanje 100 kom | 10 |
|  | 8 | Sredstvo za punjenje kanala korena | komplet prah +tečnost | 5 |

Stavka 1. Gutaperka poeni graduisani. Potrebno je 5 pakovanja.

Stavka 2. Papirni poeni graduisani. Potrebno je 20 pakovanja.

Stavka 3. PVC sisaljke. Potrebno je 50 pakovanja.

Stavka 4. Vaterolne. Potrebno je 25 pakovanja.

Stavka 5. Pulpalni kočići. Potrebna su 5 pakovanja.

Stavka 6. EDTA gel.  Potrebno je 5 špriceva.

Stavka 7. Interdentalni kočići. Potrebno je 10 komada.

Stavka 8. Sredstvo za punjenje kanala korena. Potrebno je 5 komada. Molili bismo uzorak radi upređenja sa Endomethason Septodont.

Za stavke 1 do 8 dostavlja se katalog ili prospekt. U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke).

| Partija 131 | Sredstva za identifikaciju plaka |
| --- | --- |
|  | 1 | Tečnost za identifikovanje plaka | bočica | 3 |
|  | 2 | Gentiana violet | bočice | 5 |

Stavka 1. Tečnost za identifikovanje plaka. Potrebne su 2 bočice. Molili bismo uzorak za upređenje sa GC Plaque Indicator kit.

Stavka 2. Gentiana violet. Potrebno je 5 bočica.

Da su ponuđeni proizvodi odgovarajućeg kvaliteta, dokazuje se dostavljanjem uzoraka sa katalozima ili prospektima za stavku 1.  Uzorci se dostavljaju u minimalnoj količini (1 komad, ili jedno parče). U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke)

Za stavku 2 dostavlja se katalog ili prospekt. U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke).

| Partija 132 | Sredstva za fluorizaciju |
| --- | --- |
|  | 1 | Gel sa visokom koncentracijom fluora (11000 ppm) | tuba | 10 |
|  | 2 | Rastvor fluora sa ukusom jagode (2000) ppm floura | bočice | 40 |
| Stavka 1. Gel sa visokom koncentracijom fluora (11000 ppm fluora). Potrebno je 10 tuba. Stavka 2. Rastvor fluora sa ukusom jagode (2000 ppm floura). Potrebno je 40 bočica. Za stavke 1 i 2 dostavlja se katalog ili prospekt. U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke). |
| Partija 133 | Pasta za uklanjanje mekih naslaga i za poliranje zuba | tuba | 5 |

Pasta za uklanjanje mekih naslaga i za poliranje zuba. Potrebno je 5 tuba.

Za stavku 1  dostavlja se katalog ili prospekt. U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke).

| Partija 134 | Sredstva koja se koriste prilikom oralnohirurških intervencija |
| --- | --- |
|  | 1 | Konac sa iglom za šivenje rana | pak | 5 |
|  | 2 | Sunđerasti hemostatični materijal u obliku kockica na bazi kolagena | pak | 5 |
|  | 3 | Traka od gaze sa jodoformom za tamponadu | pak | 5 |
|  | 4 | Sredstvo za lečenje alveolita sa lidokainom i eugenolom | pak | 5 |
|  | 5 | Lokalni anestetik | tuba | 5 |

Stavka 1. Konac sa iglom za šivenje rana. Konac treba da je debljine 3, a dužine 75 cm. Potrebno je 5 pakovanja.  Molili bismo uzorak za upređenje sa Silk black SMI.

Stavka 2. Sunđerasti hemostatični materijal u obliku kockica na bazi kolagena. Tipa Gelatamp. Potrebno je 5 pakovanja. Molili bismo uzorak.

Stavka 3. Traka od gaze sa jodoformom za tamponadu. Radi se o trakama dimenzija 1cmx 5m. Potrebno je 5 pakovanja.

Stavka 4. Sredstvo za lečenje alveolita sa lidokainom i eugenolom. Potrebno je 5 pakovanja.

Stavka 5. Lokalni anestetik  u obliku gela. Potrebno je 5 tuba

Da su ponuđeni proizvodi odgovarajućeg kvaliteta, dokazuje se dostavljanjem uzoraka sa katalozima ili prospektima za stavke 1 i 2.  Uzorci se dostavljaju u minimalnoj količini (1 komad, ili jedno parče). U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke)

Za stavke 3 do  5 dostavlja se katalog ili prospekt. U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke)

| Partija 135 | Sredstva za održavanje instrumenata |
| --- | --- |
|  | 1 | Žičane četke za čišćenje borera | komada | 5 |
|  | 2 | Ulje za nasadne instrumente - spray | sprej boca | 5 |

Stavka 1. Žičane četke za čišćenje borera. Potrebno je 5 komada.

Stavka 2. Ulje za nasadne instrumente – spray. Potrebno je 5 sprej boca.

Da su ponuđeni proizvodi odgovarajućeg kvaliteta, dokazuje se dostavljanjem kataloga ili prospekta za stavke uz ovu partiju. U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke)

| Partija 136 | Filmovi za snimanje retroalveolarnih snimaka pakovanje 40x30 | pak100kom | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Filmovi za snimanje retroalveolarnih snimaka pakovanje 40x30. Potrebna su 4 pakovanja. . Molili bismo uzorak za upređenje sa Carestream.

Da su ponuđeni proizvodi odgovarajućeg kvaliteta, dokazuje se dostavljanjem uzoraka sa katalozima ili prospektima uz ovu partiju.  Uzorci se dostavljaju u minimalnoj količini (1 komad, ili jedno parče). U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke)

| Partija 137 | Materijal za zalivanje fisura | špric | 10 |
| --- | --- | --- | --- |

Kompozitni materijal za zalivanje fisura. Potrebno je 10 špriceva.

Da su ponuđeni proizvodi odgovarajućeg kvaliteta, dokazuje se dostavljanjem kataloga ili prospekta za stavke uz ovu partiju. U katalogu mora biti markiran kataloški broj (broj partije, broj stavke)

| Partija 138 | Laboratorijsko-potrošni materijal |
| --- | --- |
|  | 1 | Vakutejneri za krvne slike K3EDTA | kom | 20000 |
|  | 2 | Vakutejneri za biohemiju gel clot 3.5 ml | kom | 21000 |
|  | 3 | Vakutejneri za sedimentaciju | kom | 12000 |
|  | 4 | Vakutejneri za koagulaciju (Na citrat 3,8%) | kom | 4000 |
|  | 5 | Stalak za vacutejnere za sedimentacije | kom | 5 |
|  | 6 | Wellion safety lancete 1.8 mm | kom | 2000 |
|  | 7 | Igle za vakutejner 0,8x38 mm i 0,9x40 mm | kom | 23000 |
|  | 8 | Mikrotejner za biohemiju clot 500 uL | kom | 150 |
|  | 9 | Mikrotejner za krvne slike K3EDTA 250 uL | kom | 2000 |
|  | 10 | Plastični nastavci do 200μl | kom | 12000 |
|  | 11 | Plastični nastavci do 1000μl | kom | 4000 |
|  | 12 | Pločice za pregled sedimenta urina sa 10 graduisanih polja | kom | 1500 |
|  | 13 | Nycocard HbA1c control 2x1.5ml | pak | 1 |
|  | 14 | HbA1C – (kapilarni sistem – polarimetrija) | pak | 5 |
|  | 15 | Litio concentrato 4x10ml | pak. | 5 |
|  | 16 | Standard STD Na/K 4x5ml | pak. | 4 |
|  | 17 | CRP – (kapilarni sistem) | Pak. | 12 |
|  | 18 | ALERE AFINION CRP kontrola | pak. | 2 |
|  | 19 | Urin trake á 11 parametara | kom. | 13000 |
|  | 20 | Urin trake a 2 parametra (glu-keto) | kom. | 500 |
|  | 21 | Reagent bottle 20 ml | kom | 10 |
|  | 22 | Reagent bottle 20 ml | kom | 10 |

Obrazac br. 4

4.  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA (ZA SVE PARTIJE)

| Naziv dokumenta | Broj dokumenta | Datum dokumenta | Izdat od strane | Broj strana u prilogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBAVEZNI USLOVI |
| 1)Uslov: Da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda. |  |  |  |  |
| 2)Uslov: Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivčnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; Dokaz za pravno lice: -Uverenje mesno nadležnog osnovnog suda , odnosno nadležne policijske uprave, da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. -Uverenje Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal ) Višeg suda u Beogradu za krivična dela iz člana 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, -Izvod ili uverenje iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave da zakonski zastupnik (ako ih ima više – za svakog od njih) nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. (Prihvatljivo je i bez navođenja svih krivičnih dela, odnosno samo da osoba nije osuđivana.) Ako ponudu podnosi preduzetnik potrebno je da dostavi samo Izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave. Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponude. Dostavljaju se tri potvrde, dve za pravno lice (preduzeće, kompanija, ustanova), a treću za zakonskog zastupnika, ako ih ima više, za svakog od njih (fizičko lice). |  |  |  |  |
| 4) Uslov:Da je ponuđač izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji; Dokaz: Uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne starija od dva meseca pre otvaranja ponude ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponude. Ovaj dokaz dostavljaju svi ponuđači bilo da su pravna lica ili preduzetnici. |  |  |  |  |
| Ponuđač koji je upisan u registar ponuđača, za obavezne uslove tačka 1. do 4., upisuje samo broj pod kojim je upisan u registar ponuđača |
| 5) Uslov: Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. Dokaz: Rešenje Ministarstva zdravlja za izdavanje dozvole za promet lekova i medicinskih sredstava. Dostavlja se u vidu neoverene kopije |  |  |  |  |
| Naziv dokumenta | Broj dokumenta | Datum dokumenta | Izdat od strane | Broj strana u prilogu |
| DODATNI USLOVI |
| 1) Uslov: Da ponuđač raspolaže neophodnim poslovnim i finansijskim kapacitetom, odnosno da je u 2015. godini ostvario ukapan promet dobara koji su predmet javne nabavke najmanje u iznosu date ponude. Dokaz: Završni račun za 2015. godinu. |  |  |  |  |
| 2) Uslov: Tehnički kapacitet Dokaz: Izjava ponuđača da poseduje jedno dostavno vozilo za prevoz medicinskog materijala. |  |  |  |  |
| 3 ) Uslov: Sredstvo finansijskog obezbeđenja Dokaz: Izjava ponuđača da će prilikom potpisivanja ugovora priložiti instrument obezbeđenja – blanko menica bez protesta u iznosu od 10% ugovorene vrednosti dobara sa meničnim pismom sa kojom garantuje da će ispoštovati svoje ugovorene obaveze. |  |  |  |  |
| 4) Uslov: Dozvola za stavljanje u promet medicinskih sredstava. Dokaz: Rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva RS |  |  |  |  |
| 5) Uslov: Dostavljanje uzoraka sa katalogom ili prospektom uz ponudu za partije: 6,7, 12,26,28,31,32,33,34,35,38,43,44,45, 46, 47,48,49,50,56,57,65,66,67,68,72,88,89,90,91,92, 93,94,95, 96,97,99,100,101,104,105,106,107,108,115,123, 125, 127 – za stavke 1,2,3,4,5,6,7,8,12 128- za stavku 3, 130 za stavku 8, 131 za stavku 1, 134 za stavke 1,2 136 sa čime Ponuđači dokazuju kvalitet ponuđenih dobara koji mora da odgovara svim zahtevima Naručioca naznačena u prilogu 3. Konkursne dokumentacije. Dokaz: Uzorak sa katalogom ili prospektom uz ponudu. Dokaz: Katalog ili prospekt uz ponudu ( za partije za koje ne treba uzorak) |  |  |  |  |

Pojašnjenje za  4)  uslov Dozvola za stavljanje u promet medicinskih sredstava.

Dokaz:  Rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva RS

Način dostavljanja rešenja od ALIMS:

a) Ponuđač uz svoju ponudu dostavlja važeće rešenje izdato od ALIMS na kojem treba da budu markerom ili na drugi način obeležene stavke koje su ponuđene u obrascu ponude (upisati: partija 1, partija 2 i sl.)

b) Ukoliko je priloženo rešenje izdato od ALIMS isteklo, potrebno je priložiti dokaz da je podnet zahtev za produžavanjem rešenja u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima.

v) Ukoliko priloženo rešenje od ALIMS nije izdato na neograničeno vreme, mora biti važeće do očekivanog ispunjenja ugovornih obaveza, odnosno najranije do 20.07.2017. godine u skladu sa članom 47. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Sl. glasnik“ br. 30/10 i 107/12).

g) Ukoliko priloženo rešenje od ALIMS ističe pre 20.07.2017. godine, ponuđač je dužan da uz svoju ponudu dostavi izjavu nosioca dozvole za stavljanje u promet da će za ponuđeno dobro podneti zahtev za obnovu dozvole u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima („Sl. glasnik“ br. 30/10 i 107/12).

PREDLOG TEKSTA IZJAVE ZA OBNOVU DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET: Ponuđač/nosilac dozvole _____________________ (naziv ponuđača odn. nosioca dozvole) iz _______________, ul. _______________ (adresa, sedište) izjavljuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će za ponuđena dobra za koja dozvola od ALIMS ističe pre 20.07.2017. godine, podneti zahtev za obnovu dozvole u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima.

Potvrde iz tabela „Obavezni uslovi“ i „Dodatni uslovi“ treba da glase da im je svrha izdavanja učešće na tenderu, a da obuhvataju period tražen u konkursnoj dokumentaciji. Potvrda koji APR izdaje je standardizovana i ne mora da glasi da se izdaje radi učešća na tenderu.

Navedeni Obrazac mora biti ispravno popunjen, potpisan i overen. Ponuđač je dužan da dokumenta koja prilaže kao dokaz poređa redosledom kao u tabeli. U slučaju da ponuđač ne dostavi neki od traženih dokumenata, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

Datum                                                            M.P.                                                             Ponuđač

_______________

DOPUNSKE NAPOMENE:

1.	Dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 77. ZJN mogu se dostavljati u neoverenim kopijama.

2.	Ponuđač upisan u registar ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova za tačke 1. do 4.

3.	Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

4.	Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

5.	Naručilac je naveo u  konkursnoj dokumentaciji da ponuđač nije dužan da dostavlja dokaz koji je javno dostupan na internet stranicama nadležnog organa.

6.	Naručilac neće odbiti kao neprihvatljivu, ponudu zato što ne sadrži dokaz određen ovim zakonom ili konkursnom dokumentacijom, ako je ponuđač, naveo u ponudi internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno dostupni.

7.	Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

8.	Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

9.	Ako ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.

10.	Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. ZJN, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države

11.	Ponuđač je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka koje dokazuje, o toj promeni pismeno obavesti Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola sa naznakom „Postupak javne nabavke br. JN 10/16 OP, Javna nabavka dobra – Sanitetsko medicinski, laboratorijski i stomatološki potrošni materijali po partijama, i da je dokumentuje na propisani način.

5. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu sadrži podatke o zahtevima Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke.

Ponuđač mora ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke određene ZJN, a ponudu u celini priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom. U suprotnom, ponuda se odbija.

5.1.  PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuda mora biti sačinjena na srpskom jeziku. Prilozi uz ponudu se dostavljaju na srpskom jeziku.

5.2.  OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće u postupku ima ponuđač koji ispunjava uslove propisane članom 75. i 76.  ZJN, odnosno ako:

- je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

- on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

- je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili

strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

- raspolaže neophodnim poslovnim i  finansijskim kapacitetom, odnosno da je u 2015. godini ostvario  ukupan promet dobara koji su predmet javne nabavke najmanje u iznosu  date ponude;

- raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom;

- ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke;

- je u svojoj ponudi dostavio potpisanu i overenu izjavu da će prilikom potpisivanja ugovora priložiti

instrument obezbeđenja – blanko menica bez protesta u iznosu od 10% ugovorene vrednosti dobara

sa meničnim pismom sa kojom garantuje da će ispoštovati svoje ugovorene obaveze;

- ima važeću dozvolu za stavljanje u promet medicinskih sredstava; ALIMS

- ima potpisanu i overenu izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao važeće propise o zaštiti na radu, zapošljavanju I uslovima rada, i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

10.          dostavlja uzorke sa katalogom ili prospektom  uz ponudu za partije

6,7, 12,26,28,31,32,33,34,35,38,43,44,45, 46, 47,48,49,50,56,57,65,66,67,68,72,88,89,90,91,92,

93,94,95, 96,97,99,100,101,104,105,106,107,108,115,123, 125, 127 – za stavke 1,2,3,4,5,6,7,8,12

128-  za stavku 3, 130  za stavku 8, 131 za stavku 1, 134 za stavke 1,2, 136.

Za ostale partije dostavlja katalog ili prospekt  sa čime dokazuje da ponuđena  dobra

odgovaraju  svim zahtevima naručioca naznačena u prilogu 3. Vrsta,  tehničke karakteristike

(specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara iz Konkursne dokumentacije.

Ponuđači koji nude “odgovarajuće” dobro moraju da ispune i sledeće uslove:

- Izjava ponuđača da nudi odgovarajuće dobro, obrazac br. 14 ( da popuni, overe i potpiše)

5.3. NEOPHODAN OBIM POSLOVNOG I FINANSIJSKOG KAPACITETA I DOVOLJAN  TEHNIČKI I KAPACITET

Pravo na učešće u postupku ima ponuđač koji ispunjava dodatne uslove propisane članom 76. ZJN, odnosno ako raspolaže i:

1. neophodnim poslovnim i  finansijskim kapacitetom, odnosno da je u 2015. godini ostvario ukupan promet  dobara koji su predmet javne nabavke najmanje u iznosu  date ponude.

2. dovoljnim tehničkim kapacitetom se smatra :

- da  ponuđač poseduje  1 dostavno vozilo za prevoz  medicinskog materijala

5.4.  POPUNJAVANJE OBRAZACA DATIH U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI

1. Obrasci dati u konkursnoj dokumentaciji (uključujući i izjave), moraju biti ispravno popunjeni, potpisani i overeni, u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

2. Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

3. Ponuđač je obavezan da popuni sve stavke (elemente) u Tabeli koja je sastavni deo obrasca Ponude a prema oznaci broja partije navedene u obrascu Tehničke karakteristike (specifikacije).

4. Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača, ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača popunjava, potpisuje i overava pečatom sledeće obrasce:

-  obrazac ponude,

-  obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75. ZJN i uputstvo kako se  dokazuje ispunjenost tih uslova

-  model ugovora,

-  obrazac tehničke karakteristike (specifikacije),

-  obrasac troškova pripreme ponude,

-  obrasac izjave o nezavisnoj ponudi,

- obrazac izjave ponuđača o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na  radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštite životne sredine

-  obrazac izjave  o  urednom izvršavanju  obaveza  po  ranije  zaključenim ugovorima.

-  obrazac izjava o nephodnom tehničkom kapacitetu

-  obrazac izjava sredstava financijskog obezbeđenja

-  obrazac izjava ponuđača da nudi „odgovarajuće“ dobro.

Ovlašćeni predstavnik Grupe ponuđača mora imati ovlašćenje za podnošenje ponude, koje je potpisano i overeno od svih ponuđača iz Grupe ponuđača. Ovlašćenje se dostavlja uz ponudu. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača popunjava, potpisuje i pečatom overava obrazac Podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi. Ovlašćeni predstavnik ponuđača popunjava, potpisuje i pečatom overava, obrazac Podaci o ponuđaču.

5.5. OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTI DA PONUĐAČ MOŽE DA PODNESE PONUDU  ZA  JEDNU ILI VIŠE PARTIJA

Predmetna javna nabavka je oblikovana u  138 partija.

Ponuđač može da konkuriše bilo za pojedine, bilo za sve partije. Sve partije su navedene u Obrascu 3 Tehničke karakteristike (specifikacije) koji je sastavni deo konkursne dokumentacije. Sa ponuđačem kome se dodeli ugovor za više partija biće zaključen jedan ugovor.

5. 6.  PONUDE SA VARIJANTAMA

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

5.7.  PODACI O OBAVEZNOJ SADRŽINI PONUDE

1. Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu, sa dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursne dokumentacije.

2. U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni, opozove svoju ponudu, na način  koji je određen u konkursnoj dokumentaciji. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

3. Ponuda se smatra potpunom i prihvatljivom, ako ponuđač podnese sve dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. i 76. na način predviđen članom 77. ZJN navedene u uslovima i uputstvu kako  se  dokazuje ispunjenost tih uslova.

5. 8.  UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

5.9.  ISPUNJENOST USLOVA U ZAJEDNIČKOJ  PONUDI

1. Ponudu može podneti grupa ponuđača.

2. Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

3. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1 do 4. ZJN, što dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 77. ZJN i konkursnom dokumentacijom, a ostale uslove  ispunjavaju zajedno. Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5  ZJN dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

4. Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

1) članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će  zastupati  grupu ponuđača pred naručiocem;

2) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;

3) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja;

4) ponuđaču koji će izdati račun;

5) računu na koji će biti izvršeno plaćanje;

6) obavezema svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

5.10.  ROK  I  NAČIN   PLAĆANJA

Naručilac plaća isporučene količine po ugovorenim jediničnim cenama, uvećanim za iznos PDV-a u roku od 90 dana, u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik  RS”  br.  119/2012, od 15.12.2012.godine) računato od dana ispostavljanja svake fakture, virmanom. Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

5.11.  CENA

Cena po jedinici mere bez PDV, sa PDV i ukupna vrednost po količini, kao i  ukupna vrednost ponude bez PDV i sa PDV se upisuje u Obrazac ponude i obrazac strukture cene po partijama. PDV se iskazuje odvojeno.

Sve cene moraju biti iskazane u dinarima.

Svi eventualni finansijski popusti koji se nude, Ponuđač uračunava u cenu. Cena podrazumeva prevoz vozilima ponuđača FCO magacin Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola sa svim uračunatim troškovima koje ima u realizaciji predmetne javne nabavke (carina, prevoz, razne takse, itd.).

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci, cene i ostali bitni elementi ugovora su fiksni. Promena cene i ostalih bitnih elemenata ugovora se dozvoljavaju samo iz objektivnih razloga, koje razloge Ponuđač je dužan da jasno i precizno obrazloži.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom  92. ZJN.

5.12.  ROK  UPOTREBE PONUĐENIH DOBARA

Ponuđena dobra  moraju imati rok upotrebe minimalno 6  meseci od dana izvršene isporuke

5.13.  ROK IZVRŠENJA

Ponuđač je dužan da isporuku (svojim vozilima)  vrši sukcesivno po zahtevu naručioca najkasnije 24 sata od trenutka podnošenja narudžbine.

Kada davanje narudžbe pada u zadnji radni dan u sedmici, isporuka dobara se pomera za sledeći prvi radni dan.

Prijem robe izvršiće se od strane ovlašćenog lica Naručioca i Ponuđača u magacinu Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola.

5.14.  ROK VAŽENJA PONUDE

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda. U slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

5.15. SREDSTVA FINANSIJSKOG  OBEZBEĐENJA

Izabrani ponuđač se obavezuje, da istovremeno sa potpisivanjem Ugovora, na ime finansijske garancije preda naručiocu overenu i potpisanu blanko solo, bez protesta, overenu i potpisanu menicu sa meničnom ovlašćenjem u visini od 10% ugovorene vrednosti dobara, sa kojom garantuje da će svoje ugovorene obaveze u celosti ispoštovati.

5.16.  PODNOŠENJE  PONUDE

1. Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte.

2. Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

3. Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

4. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

5. Ponuđači su dužni da sve dokumente podnete u ponudi povežu trakom (jemstvenikom) u celinu i pečatom overe, tako da se ne mogu naknadno ubaciti, odstraniti ili zameniti pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat.

6. Ponudu sa dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursne dokumentacije dostaviti u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:

Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“, Svetog Stefana 1, 24300 Bačka Topola, sa naznakom:

„Ponuda za javnu nabavku dobra –  Sanitetsko medicinski, laboratorijski i stomatološki potrošni materijali po partijama -  JN br. 10/16 - NE OTVARATI“

U toj koverti ili kutiji posebno upakovati u jedan zatvoreni koverat za opštu dokumentaciju sa naznakom:

Opšta dokumentacija - JN br. 10/16 - NE OTVARATI“  i posebno upakovati u jedan zatvoreni koverat Obrasce ponuda sa naznakom:

„Ponuda za partije_________________________________________ - JN br. 10/16 - NE OTVARATI“

7. Na poleđini koverte ili kutije mora biti ispisan tačan naziv, adresa, e mail , kontakt lice i telefon  ponuđača.

8. U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen za podnošenje ponude.

9. Blagovremena ponuda je ponuda primljena od strane naručioca u roku određenom u pozivu za podnošenje ponude.

10. Ako je ponuda podneta po isteku roka za podnošenje ponude, smatraće se neblagovremenom, a naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

  - DOSTAVLJANJE UZORAKA

1. Uzorci se dostavljaju za partije odvojeno upakovano, za one partije za koje je to naznačeno u  Prilogu  3.

2. Na ambalažu dostavljenih uzoraka napisati kako se zove dostavljeni proizvod i uz koju partiju je dostavljen, a sve to u jednu kutiju sa naznakom „Uzorci za JN 10/16 OP“.

3. Uzorci se dostavljaju u minimalnoj količini (1 komad ili 1 parče), a sve to o sopstvenom trošku bez bilo kakve nadoknade i obaveze od strane naručioca, nepovratno.

5.18.  TROŠKOVI PRIPREMANJA PONUDE

1. Ponuđač može da u okviru ponude dostavi ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude.

2. Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

3. Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

5.19.  NAČIN OZNAČAVANJA POVERLJIVIH PODATAKA U PONUDI

1. Naručilac će čuvati kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koji su posebnim propisima utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi.

2. Naručilac će kao poverljive tretirati podatke u ponudi koji su sadržani u dokumentima koji su označeni kao takvi, odnosno, koji u gornjem desnom uglu sadrže oznaku ’’POVERLJIVO’’, kao i ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica ponuđača.Ukoliko se kao poverljiv smatra samo određeni podatak u dokumentu koji se dostavlja uz ponudu, poverljiv podatak mora biti obeležen crvenom bojom, pored njega mora biti navedeno  „POVERLJIVO’’, a ispod navedene oznake, potpis ovlašćenog lica ponuđača.

3. Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na navedeni način. Naručilac će odbiti davanje informacija koja bi značila povredu poverljivosti podataka  dobijenih u ponudi.

4. Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude. Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena ponuđača, kao i podnete ponude do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

5. Podaci koje naručilac opravdano označi kao poverljive biće korišćeni samo u predmetnoj javnoj nabavci i neće biti dostupni nikom izvan kruga lica koja budu uključena u postupku javne nabavke. Ovi podaci neće biti objavljeni prilikom otvaranja ponuda kao ni u daljem toku postupka.

5.20.  DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA

1. Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, na adresu Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“, 24300 Bačka Topola, Svetog Stefana 1, „Pitanja za Komisiju za javnu nabavku dobra – Sanitetsko medicinski, laboratorijski i stomatološki potrošni materijali po partijama, u otvorenom postupku  – broj JN 10/16 OP ili na e-mail: : jndzbt@stcable.net , jndzbt@gmail.com ,  tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“, Bačka Topola će na zahtev  odgovoriti u roku od 3 dana od dana prijema  i tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

2. Ako Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“, Bačka Topola izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili ranje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i da objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenima i odgovorima vrši se pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom.

3. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.

5.20.  DODATNA OBJAŠNJENJA, KONTROLA I DOPUŠTENE ISPRAVKE

1. Naručilac može, posle otvaranja ponuda, da u pismenom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može i da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, (član 93. ZJN).

2. Naručilac može uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

3. U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena..

4. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka,  naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

5.21.  RAZLOZI  ZA ODBIJANJE PONUDE

1. Ponuda će biti odbijena ako je neblagovremena, neprihvatljiva ili neodgovarajuća, ako ne odgovara svim obaveznim zahtevima iz konkursne dokumentacije.

5.22.  KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ BačkaTopola će dodeliti ugovor primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“.

5.23.  DVE ILI VIŠE PONUDA SA ISTOM PONUĐENOM CENOM

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, prednost će dobiti ponuđač čija ponuda nudi duži rok plaćanja. Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti rok plaćanja prednost će se dati ponuđaču čija ponuda ranije pristigne naručiocu odnosno Domu zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola.

## 5.24.  POŠTOVANJE VAŽEĆIH PROPISA

Ponuđač je u obavezi da pri sastavljanju ponude navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. (Izjava – Obrazac 10).

5.25. OBAVEŠTENJE O NAKNADI ZA KORIŠĆENJE PATENTA

Naknadu za korišćenje patenta, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

5.26.  ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA

1. Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice.

2. Zahtev za zaštitu prava može se podneti u skladu sa ZJN i u rokovima predviđenim ovim zakonom.

3. Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno predaje Republičkoj komisiji.

4. Zahtev se dostavlja neposredno, poštom, elektronskom poštom ili faksom, podnosilac mora imati potvrdu prijema zahteva od strane naručioca, a ukoliko se zahtev dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom.

5. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja.

6. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana prijema odluke.

7. Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz tačke 5, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

8. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

9. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

10. Podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan je da na račun budžeta Republike Srbije (broj računa: 840-742221843-57, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97 50-016) svrha uplate: Republička administrativna taksa JN 10/16 OP, primalac uplate: budžet Republike Srbije) uplati taksu u iznosu od 120.000,00 dinara ukoliko osporava određenu radnju naručioca pre otvaranja ponuda.

Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o dodeli ugovora taksa je 120.000,00 dinara, odnosno taksa iznosi 0,1% ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor, ako je ta vrednost veća od 120.000.000,00 dinara.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl.138.-167. ZJN.

5.27.  ROK ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA

1. Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ će zaključiti ugovor sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, (u skladu sa članom 112.stav  2.tačka  5  Zakona).

2. Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

5.28.  OBUSTAVLJANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

1. Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola će obustaviti postupak javne nabavke na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda u skladu sa članom 109. ZJN.

2. Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“Bačka Topola može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.

3. Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola će svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazložiti i dostaviti ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

4. Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola je dužan u roku od pet dana od dana konačnosti odluke o obustavi postupka javne nabavke, objaviti obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

5. Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola je dužan da u odluci o obustavi postupka javne nabavke odluči o troškovima pripremanja ponude iz člana 88. st. 3. ZJN.

5.29.  UVID U DOKUMENTACIJU

1. Ponuđač ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka o čemu može podneti pismeni zahtev naručiocu.

2. Naručilac je dužan da licu iz stava 1. ovog člana, omogući uvid u dokumentaciju i kopiranje dokumentacije iz postupka o trošku podnosioca zahteva, u roku od dva dana od dana prijema pisanog zahteva, uz obavezu da zaštiti podatke u skladu sa članom 14. ZJN.

5.30.  PREDNOST ZA DOMAĆE PONUĐAČE I DOBRA

U slučaju da ponuđač koristi svoje pravo utvrđeno članom 86. Zakona o javnim nabavkama, odnosno, ukoliko nudi dobra domaćeg porekla, mora da kao sastavni deo ponude  podnese Uverenje o domaćem poreklu dobra, koje izdaje nadležno ministarstvo Republike Srbije.

Obrazac br. 6

6. OBRAZAC PONUDE br.__________ od________ za partije od 1 do 138

Ponuđač dostavlja ponude za partije: : (na liniju upisati broj partije za koju se podnosi ponuda) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukupna vrednost ponude bez PDV-a:____________________________

PDV:     %                                             _____________________________

Ukupna vrednost ponude sa PDV-om:___________________________

| NAZIV PONUĐAČA: |  |
| --- | --- |
| SEDIŠTE: |  |
| ULICA I BROJ: |  |
| MATIČNI BROJ: |  |
| PIB: |  |
| OSOBA ZA KONTAKT: |  |

Ponudu dajemo (zaokružiti i popuniti):

a) samostalno;

b) sa podizvođačem;

c) zajednička ponuda (navesti nazive ponuđača učesnika u zajedničkoj ponudi);

Naziv ponuđača___________________________________

Naziv ponuđača___________________________________

Naziv ponuđača___________________________________

m.p.	          potpis

_____________________

6.1. OBRAZAC - PODACI O PONUĐAČU

PODACI O PONUĐAČU

Naziv ponuđača:                           	_______________________________________

Adresa ponuđača:                        	_______________________________________

Lice za kontakt:                            	_______________________________________

e-mail:                                           	_______________________________________

Telefon:                                        	_______________________________________

Poreski broj ponuđača (PIB):       	_______________________________________

Matični broj ponuđača:                 	_______________________________________

Šifra delatnosti:                             	_______________________________________

Vrsta pravnog lica: (veliko, srednje, malo, mikro)______________________________

Broj računa:                                       _______________________________________

Lice odgovorno za potpisivanje ugovora: _____________________________________

Datum                                                  M.P.                                                         Ponuđač

_______________________

(potpis odgovornog lica)

6.2. OBRAZAC -  PODACI O PONUĐAČU KOJI JE UČESNIK U

ZAJEDNIČKOJ PONUDI

PODACI O PONUĐAČU  KOJI JE UČESNIK U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

Naziv ponuđača:                           	_______________________________________

Adresa ponuđača:                        	_______________________________________

Lice za kontakt:                            	_______________________________________

e-mail:                                           	_______________________________________

Telefon:                                        	_______________________________________

Poreski broj ponuđača (PIB):       	_______________________________________

Matični broj ponuđača:                 	_______________________________________

Šifra delatnosti:          	               _______________________________________

Broj računa:                                      _______________________________________

Lice odgovorno za potpisivanje ugovora: ___________________________________

Datum                                                  M.P.                                                             Ponuđač

________________________

(potpis odgovornog lica)

Napomena: Obrazac  „Podaci o ponuđaču koji je učesniku zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, u kom slučaju je potrebno da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

7.  MODEL UGOVORA za sve partije

Model ugovora ponuđač mora da popuni u svim stavkama, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.

MODEL UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Zaključen u Bačkoj Topoli, dana _______.___.2016. godine između:

1.______________________________ iz_____________,  ul.______________________

koga zastupa direktor  ____________________________ - (u daljem tekstu: Prodavac)

Tekući račun broj:

PIB:

Matični broj:

Br.odluke o dodeli ugovora:

1.1._______________________________________________________________________

(Ostali ponuđači iz grupe ponuđača)

1.2._______________________________________________________________________

(Ostali ponuđači iz grupe ponuđača)

i

2. DOM ZDRAVLJA „Dr Janoš Hadži“, Svetog Stefana 1, 24300 Bačka Topola

koju zastupa direktor Dr med. Ađanski Janoš spec opšte medicine (u daljem tekstu:Kupac)

Tekući račun broj: 840-242661-33

Uprava za trezor – filijala Bačka Topola u Bačkoj Topoli

PIB: 101443979

Matični broj: 08061858

PREDMET UGOVORA

Član 1.

1.1. Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja Sanitetsko medicinskog, laboratorijskog i stomatološkog potrošnog materijala po partijama:____________________________________________________, za godinu dana od dana potpisivanja ovog Ugovora,  po sprovedenom postupku za javnu nabavku broj JN 10/16 OP,  a u svemu prema Ponudi prodavca broj 01- ________________, od ________________.2016. godine, koja je sastavni deo ovog Ugovora.

Član 2.

2.1. Prodavac se obavezuje da će za potrebe Kupca izvršiti isporuku dobara iz člana 1 ovog ugovora,   u svemu prema zahtevima iz obrasca ponude gde su precizirani predmet i vrsta dobra i prema prihvaćenoj Ponudi Prodavca nakon sprovedenog otvorenog postupka JN 10/16 OP a Kupac se obavezuje da će izvršiti plaćanje po uslovima predviđenim ovim Ugovorom.

CENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

3.1. Prodavac se obavezuje da će dobra iz člana 1. ovog Ugovora  isporučiti po  pojedinačnim  cenama iz ponude broj: ____________od ____________ godine. Cena podrazumeva FCO magacin Doma zdravlja Bačka Topola.

3.2. Ukupna ugovorena vrednost partija za koje se zaključuje Ugovor utvrđena je u ponudi broj:_______ od ____________godine, koja je sastavni deo ovog Ugovora i iznosi _______________________ dinara bez PDV-a

(slovima:_______________________________________________________________) odnosno sa PDV-om od ___________% u vrednosti od _____________________ dinara ukupna vrednost ponude iznosi _______________________ dinara sa PDV –om (slovima:____________________________________________

___________________________________________).

3.3. Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci cene su fiksne. Promena cene i ostali bitni elementi ugovora se dozvoljavaju samo iz objektivnih razloga, koje razloge Ponuđač dužan da jasno i precizno obrazloži.

3.4. Naručilac plaća isporučene količine po ugovorenim jediničnim cenama, uvećanim za iznos PDV-a u roku od 90 dana od prijema fakture.

3.5. Prodavac se obavezuje da kupcu mesečno dostavlja specifikacije ispostavljenih računa i to:

- za račune od 1. do 15. u tekućem mesecu najkasnije do 25 u tekućem mesecu

- za račune od 16-30 do 10. u narednom mesecu.

3.6. Prodavac se obavezuje da Kupcu nadoknadi razliku u ceni dobra koja su predmet ovog ugovora, u slučaju kada trenutno na svom lageru Prodavac nema tražena dobra a Kupac isti nabavi kod prvog najpovoljnijeg Ponuđača kod koga je cena viša u odnosu na izabranog Prodavca.

KVALITATIVNI I KVANTATIVNI PRIJEM

Član 4.

4.1. Kvalitet dobara koja su predmet ovog ugovora mora u potpunosti da odgovara:

-  važećim domaćim ili međunarodnim standardima za  tu vrstu dobara,

- tehničkim karakteristikama datim u obrascu specifikacije dobara sa tehničkim karakteristikama iz konkursne dokumentacije,

4.3. Kvanitativni prijem dobara vrši se prilikom prijema robe u prisustvu ovlašćenih predstavnika Prodavca i Kupca. Svi vidljivi nedostaci moraju biti konstatovani prilikom isporuke, Zapisnikom koji će potpisati ovlašćeni prisutni predstavnici ugovornih strana. Eventualne reklamacije od strane Kupca moraju biti sačinjene u pisanoj formi i dostavljene Prodavcu u roku od 24 časa.

Ako se zapisnički utvrdi da dobra koja je Prodavac isporučio Kupcu imaju nedostatke i skrivene mane, Prodavac mora iste otkloniti u roku od 3 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

4.3. Kupac zadržava pravo odstupanja pojedinih stavki ugovorenih količina + - 10%, a preko toga izuzetno, usled opravdanih okolnosti koje se nisu mogle predvideti u trenutku potpisivanja ugovora.

4.4. Poželjno je da Prodavac prilikom fakturisanja navede broj i datum ugovora koji se odnosi na dobra koja su predmet isporuke.

ROK  ISPORUKE

Član 5.

5.1. Prodavac je dužan da isporuku (svojim vozilima)  vrši sukcesivno po zahtevu Kupca najkasnije 24 časa od trenutka podnošenja narudžbe.

5.2. Kada davanje narudžbe pada u zadnji radni dan u sedmici, isporuka dobara se pomera za sledeći prvi radni dan. Prijem dobara izvršiće se od strane ovlašćenog lica Kupca i Prodavca u prostorijama magacina Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, Svetog Stefana 1.

ROK  UPOTREBE

Član 6.

6.1. Ponuđena dobra moraju imati rok upotrebe minimalno 6 meseci od dana izvršene isporuke

GARANCIJA

Član 7.

7.1. Prodavac se obavezuje da prilikom potpisivanja ovog Ugovora dostavi Kupcu overenu i potpisanu blanko

solo, bez protesta, overenu i potpisanu menicu sa meničnom ovlašćenjem u visini od 10% ugovorene

vrednosti dobara, sa kojom garantuje da će svoje ugovorene obaveze u celosti ispoštovati.

RASKID  UGOVORA

Član 8.

8.1.Kupac ima pravo da zahteva naknadu štete u celosti, ukoliko Prodavac pričini štetu Kupcu zbog neblagovremeno izvršene isporuke iz člana 5.1. Ugovora, kao i štetu koju učini  iz drugih razloga vezanih za realizaciju predmetne nabavke.

8.2.U slučaju da Prodavac ne izvrši svoju obavezu ni u roku od 10 dana od isteka roka iz člana 5.1. ovog Ugovora, Kupac će zaračunati kaznene poene u visini od 1% vrednosti robe koja nije isporučena a da do toga nije došlo krivicom kupca niti usled dejstva više sile.

8.3.U slučaju da i pored ugovorenih kaznenih poena ponašanje prodavca bude takvo da ugrožava kontinuirano snadbevanje kupca dobrima za koji je zaključen ugovor, kupac zadržava pravo raskida ugovora i naplate menice u iznosu od 10% ugovorene vrednosti dobara.

8.4. Kupac može otkazati ugovor u slučaju da Republički fond za zdravstveno osiguranje, u periodu važenja ugovora sprovede postupak javne nabavke dobrima za koji je zaključen ugovor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

9.1. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.

9.2. Ovaj Ugovor se zaključuje do ispunjenja ugovorenih obaveza

9.3. Ugovor se može raskinuti pismenim zahtevom jedne od ugovornih strana uz otkazni rok od 10 dana od dana podnošenja pismenog zahteva.

9.4 .Sve eventualne izmene i dopune Ugovora moraju biti sačinjene u pisanoj formi, potpisane od strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.

9.5. Za sve što nije regulisano ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

9.6. Za eventualne sporove nadležan je Privredni sud u Subotici.

9.7. Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih po 2 (dva) primerka za svaku ugovornu stranu.

PRODAVAC    						            KUPAC

DOM ZDRAVLJA „Dr Janoš Hadži“

Direktor

Dr med. Ađanski Janoš

spec.opšte medicine

_________________________			                    ______________________________

*Napomena - Ovaj model Ugovora predstavlja sadržinu Ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem.

Naručilac će, ako ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je Ugovor dodeljen, Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference, odnosno ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke.

Obrazac br.8

8.  OBRAZAC – TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

Na osnovu člana 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12), a shodno članu 5. stav 1. tačka 2,  podtačka 10. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova  (”Službeni glasnik RS” br. 29/2013), uz ponudu prilažem

STRUKTURU TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE

Za javnu nabavku JN 10/16 OP:

| Troškovi pribavljanja sredstava obezbeđenja | __________ dinara bez pdv |
| --- | --- |
| Ukupni troškovi bez PDV | __________ dinara |
| PDV | __________ dinara |
| Ukupni troškovi sa PDV | __________ dinara |

- Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

- Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

- Napomena: Dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

M.P.

Ponuđač:

(potpis odgovornog lica)

Obrazac br. 9

9. IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama ________________________________________________

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem, da sam ponudu u postupku javne nabavke Sanitetsko medicinskog, laboratorijskog i stomatološkog potrošnog materijala po partijama broj JN 10/16 OP podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum                                                             M.P.                                                  Ponuđač

_______________________

(potpis odgovornog lica)

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovovlašćenog lica svakog ponuđača i overena pečatom.

Obrazac br. 10

10.  OBRAZAC IZJAVE U  SKLADU SA ČL.75. st.2. ZJN

U vezi člana 75. stav 2. ZJN, dajem sledeću:

IZJAVA

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da sam pri sastavljanju svoje ponude poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, i da nemamo zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Datum,                                               M.P.                                                                   Ponuđač

( potpis odgovornog lica)

________________________

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Obrazac br. 11.

11.  OBRAZAC IZJAVE O UREDNOM IZVRŠENJU OBAVEZA PO RANIJE ZAKLJUČENIM UGOVORIMA

IZJAVA

PONUĐAČA O UREDNOM IZVRŠENJU OBAVEZA PO RANIJE ZAKLJUČENIM UGOVORIMA

Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da smo uredno izvršavali obaveze po ranije zaključenim ugovorima o predmetnim javnim nabavkama za period 2013., 2014. i 2015. godine.

Datum                                                    M.P.                                                                         Ponuđač

( potpis odgovornog lica)

________________________

Obrazac br. 12.

12. SREDSTVO OBEZBEĐENJA

12.1. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA DA ĆE PRILOŽITI INSTRUMENT OBEZBEĐENJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

IZJAVA PONUĐAČA DA ĆE PRILOŽITI  INSTRUMENT

OBEZBEĐENJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

Bespogovorno se obavezujemo da prilikom potpisivanja ovog Ugovora dostavi Kupcu blanko solo, bez protesta, overenu i potpisanu menicu u visini od 10% ugovorene vrednosti dobara, sa kojom garantujemo da ćemo svoje ugovorene obaveze u celosti ispoštovati.

datum                                                M.P.                                                                     Ponuđač:

( potpis odgovornog lica )

__________________

Obrazac br. 13.

- OBRAZAC IZJAVE O POSEDOVANJU NEOPHODNOG

TEHNIČKOG KAPACITETA

IZJAVA

PONUĐAČA O POSEDOVANJU

NEOPHODNOG TEHNIČKOG KAPACITETA

Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da posedujemo (jedno) 1 dostavno vozilo za prevoz  medicinskog materijala.

Datum                                            M.P.                                                                    Ponuđač

(potpis odgovornog lica)

_________________________

Obrazac br. 14.

OBRAZAC IZJAVE DA PONUĐAČ NUDI ODGOVARAJUĆE DOBRO

IZJAVA

PONUĐAČA

Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nudimo odgovarajuća dobra u postupku za koja ćemo dati ponudu, odnosno da su dobra koja nudimo kompatibilna sa aparatima navedenim u Prilogu 3  Konkursne dokumentacije naručioca.

Datum,                                         M.P.                                                                      Ponuđač

( potpis odgovornog lica)

__________________________